Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курский государственный аграрный университет

имени И.И. Иванова»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

________ А.В. Малахов

26 июня 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

Курск 2025

Оглавление (Спецификация):

| № п/п | Наименование дисциплины/модуля/ практики | Компетенции /индикаторы | Семестр | Страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методология науки и инновационная деятельность | УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 | 1 | 4 |
|  | Профессиональный иностранный язык | УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 | 1 | 14 |
|  | Теория принятия решений | УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 | 1 | 22 |
|  | Проектный менеджмент | УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 | 1 | 31 |
|  | Теория и практика инженерного исследования | УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 | 2 | 40 |
|  | Организационное поведение | УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 | 1 | 52 |
|  | Проектирование энергосберегающих систем электроснабжения | ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 | 3 | 61 |
|  | Энергоэффективные режимы в энергетике | ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 | 2 | 70 |
|  | Энергосберегающие технологии в электрохозяйстве предприятий | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 | 2 | 78 |
|  | Надежность электротехнических систем | ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 | 3 | 86 |
|  | Учет, контроль и управление энергетическими ресурсами | ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 | 3 | 94 |
|  | Альтернативная энергетика | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 | 1 | 103 |
|  | Энергосберегающие системы освещения | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 | 2 | 112 |
|  | Энергосберегающий электропривод | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 | 3 | 121 |
|  | Перспективы развития электроэнергетических систем | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 | 2 | 129 |
|  | Современные электроэнергетические системы | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 | 2 | 139 |
|  | Энергетический аудит промышленных объектов | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 | 3 | 149 |
|  | Энергоменеджмент и электромониторинг на предприятии | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 | 3 | 158 |
|  | Технический иностранный язык (продвинутый уровень) | УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 | 2 | 168 |
|  | Философия научных исследований | УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 | 1 | 177 |
|  | Основы социализации личности | УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 | 2 | 186 |
|  | Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях профессиональной деятельности | УК-3.1; УК-3.4 | 3 | 196 |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине

Методология науки и инновационная деятельность

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

1. Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать: сущностные положения проблемы как эпистемологического концепта, так и механизмы и методики поиска, анализа и синтеза;

Уметь: анализировать проблемную ситуацию, выделять ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи;

Владеть: методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них.

УК-1.2: Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации по проблемной ситуации

Знать: сущность  экспериментального исследования явлений;

Уметь: работать с первоисточниками, использовать их при написании научной работы и подготовке к учебным занятиям, проводить комплексный анализ проблемной ситуации;

Владеть: навыками грамотного и эффективного описания результатов наблюдений и экспериментов, навыками применения математических методов в научном исследовании.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях

Знать: методики стратегического мышления постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах обработки информации в проблемных ситуациях;

Уметь: применять критический подход при анализе и оценке научных гипотез и предположений  в проблемных ситуациях;

Владеть: навыками самостоятельного экспериментального исследования явлений.

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

ОПК-2.1: Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи

Знать: методики проведения экспериментальных исследований объектов и систем в сфере профессиональной деятельности;

Уметь: составлять планы проведения активных и пассивных экспериментов на физических, математических и реальных объектах;

Владеть: составлять планы проведения активных и пассивных экспериментов на физических, математических и реальных объектах.

ОПК-2.2: Проводит анализ полученных результатов

Знать: методы обработки экспериментальных данных, основные положения теории вероятностей и математической статистики;

Уметь: собирать и обобщать данные, необходимые для разработки рекомендаций по повышению надежности и устойчивости объектов и систем;

Владеть: практическими навыками оценки погрешностей экспериментов.

ОПК-2.3: Представляет результаты выполненной работы

Знать: основные способы обработки и представления экспериментальных данных; ГОСТы и правила публикации источников, возможности и сложности их применения в электронном формате;

Уметь: анализировать, синтезировать основные показатели функционирования энергетических систем и прогнозировать их техническое состояние; выбирать оптимальную в каждом конкретном случае процедуру проведения технико-экономического анализа и наиболее уместную форму представления результатов и их интерпретации; принимать экономически и технически обоснованные решения в области организации и планирования производства; получать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;

Владеть: навыками сбора и анализа данных, необходимых для формирования законченного представления об объекте исследования; методами оценки эффективности принимаемых решений; приемами компьютерной презентации.

2. Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания

по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов |  |  |  | Правильный ответ (ключ) |  | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  |  | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг называются… | А. инновациями Б. секретами фирмы В. вложениями в нематериальные активы Г. вложениями Д. модернизация |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 2. | Продукт, чьи технологические характеристики или предполагаемое использование являются принципиально новыми либо существенно отличающимися от аналогичных ранее производимых продуктов – это: | А. технологически новый продукт Б. технологически усовершенствованный продукт В. обновленный продукт Г. принципиальный продукт |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 3. | Как классифицируются инновации по объекту (областям) применения? | А. продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие Б. пионерные, принципиально новые, улучшающие В. межотраслевые; региональные; отраслевые Г. все ответы верны Д. стратегические, адаптивные |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 4. | Инновации, означающие разработку и применение новых технологий в различных отраслях производства, за счет чего обеспечивается производство новых видов продукции, повышение их качества, сокращение текущих производственных затрат, повышение экономической эффективности производства, называются… | А. продуктовые инновации Б. процессные инновации В. технологические инновации Г. организационные инновации Д. эффективные инновации |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | В инновационной деятельности предприятия выделяют следующие категории основных участников, классифицируя их по первоочередности, установите их последовательность | 1) отстающие 2) новаторы 3) ранние реципиенты |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 6. | Установите последовательность элементов составляющих систему инновационной деятельности | 1) технологии 2) образование 3) экономика 4) наука |  |  |  |  |  | ОПК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 7. | Установите последовательность этапов жизненного цикла товара | 1) рост 2) разработка 3) спад 4) внедрение 5) зрелость |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 8. | Укажите правильную последовательность этапов технологической цепочки, соединяющей сельхозпроизводителя с конечным потребителем | 1) элеватор 2) фермер, выращивающий зерно 3) мелькрупокомбинат 4) розничная торговая сеть 5) хлебозавод |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соотнесите основные понятия инновационной деятельности организации с их содержанием | А. инновационная политика Б. инновационная программа Содержание: 1. комплекс намеченных к реализации инновационно-инвестиционных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающих эффективное освоение новых технологий, производство принципиально новых видов продукции 2. совокупность целей, задач, принципов и мероприятий в области инновационного развития организации, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности, адаптацию предприятия к изменениям внешней среды |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 10. | Соотнесите факторы внутренней среды организации с ее сильными и слабыми сторонами | Стороны: А. сильные Б. слабые Факторы внутренней среды: 1. укомплектованность штата организации 2. отсутствие системы мотивации персонала 3. низкая зарплата работников 4. высокий уровень квалификации кадров |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 11. | Соотнесите основные понятия по страхованию финансовых рисков с их содержанием | Основные понятия: А. страховой тариф Б. страховая сумма В. страховая премия Содержание: 1. максимальный объем страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков 2. ставка страхового взноса, по которой рассчитывают плату за услуги страхования 3. плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 12. | Соотнесите основные типы инноваций с их содержанием | Типы инноваций: А. продуктовые Б. процессные В. маркетинговые Г. организационные Содержание: 1. внедрение новых маркетинговых методов и приемов, которые отличаются от предыдущих и включают значительные изменения в продвижении продукта, дизайне, упаковке и размещении. 2. реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей 3.основываются на использовании нового производственного оборудования или новых методов организации производственного процесса 4. это вывод на рынок нового товара или услуги, либо значительное усовершенствование существующих товаров и услуг |  |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Что является предметом научного исследования? |  | - |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| 14 | Научные исследования -это… |  | - |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  |  | У, З, В | 7 мин. |
| 15 | Что свойственно коммерческой стадии инновационного процесса? |  | - |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| 16 | На что направлена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации |  | - |  |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Приведите примеры инновационных решений в пищевой промышленности: |  |  | а) Камеры с искусственным интеллектом следят за порядком на кухне в кафе и ресторанах б) отдел продаж разработал «временное» расширение номенклатуры продукции в) ИИ-датчики помогают экономить ресурсы на очистку оборудования на пищевом производстве г) Машинное обучение помогает в сортировке овощей и фруктов |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  | У, З, В |  | 5 мин. |
| 18. | Что является основными направлениями коммерциализации новшеств? |  |  | а) вклад в уставный капитал хозяйствующего объекта б) получение долгосрочного займа в) передача безвозмездно от третьих лиц г) передача для осуществления совместной деятельности |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  | У, З, В |  | 10 мин. |
| 19. | Что является стратегически неотъемлемой обязанностью государства в области инновационной деятельности предприятий? |  |  | а) решение проблем обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий б) разработка прогноза инновационных потребностей каждой составляющей промышленности, идентификация проблем и задач, в) определение факторов, способствующих или препятствующих внедрению инноваций, г) формирование системы развития инновационной деятельности |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  | У, З, В |  | 5 мин. |
| 20. | Что представляет собой генерирование идеи? Каковы основные инструменты генерирования идеи? |  |  | а) сведения о потребностях; б) сведения о технологиях; в) сведения о тенденциях макроэкономики г) прогнозирование |  |  |  | УК-1.1-1.3 ОПК-2.1-2.3 |  | У, З, В |  | 10 мин. |

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие научного исследования. Фундаментальные и прикладные исследования.

2. Принцип индукции и дедукции при проведении научного исследования.

3. Методологические программы исследования научных знаний в экономике.

4. Верификация как критерий точности научного исследования. Метод Монте-Карло.

5. Проблема выбора методологии при проведении исследования.

6. Классификация методов научных исследований.

7. Теоретические и эмпирические методы исследований.

8. Понятие методологии инженерной деятельности

9. Цели и задачи методологии инженерной деятельности.

10. Исследовательские программы (парадигмы) в инженерной деятельности.

11. Основные этапы научного исследования.

12. Истина и заблуждение в научном исследовании.

13. Основные школы методологии инженерной деятельности.

14. Современные методологические направления в инженерной деятельности.

15. Принципы системного проектирования

16. Эвристические методы

17. Формализованные методы

18. Модель как способ воспроизведения реальности.

19. Наблюдение как метод исследования социальных процессов.

20. Основные типы экономических моделей и их применение в инженерной деятельности.

21. Методы научных исследований и их применение в инженерной деятельности.

22. Этапы и структура научного исследования.

23. Основные формы научного познания и их практическое значение.

24. Эмпирические методы научного познания и особенности их использования в инженерной деятельности.

25. Диалектика средств и методов научного познания и их использование в инженерной деятельности.

26. Методологические проблемы создания новых проектов.

27. Сущность и содержание концептуальной модели инновационной деятельности

28. Сущность и содержание инструментальной модели инновационной деятельности

29. Перечень и основное содержание критических технологий Российской Федерации

30. Сущность и содержание инновационного развития и высоких технологий

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Профессиональный иностранный язык

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 - Применяет современные коммуникативные технологии

Знает современные коммуникативные технологии.

Умеет выбирать и использовать современные коммуникативные технологии.

Владеет навыками применения современных коммуникативных технологий.

УК-4.2 - Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Знает устные и письменные формы деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Умеет выбирать и использовать устные и письменные формы деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Владеет навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3 - Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Знает правила представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Умеет представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Владеет навыками представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совокупность подходов, инструментов и методов, предназначенных для лексико-грамматического анализа, декодирования иноязычного текста это … | а)renaming б)translation в)presentation г)rewriting |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Главными источниками профессиональной терминологии являются: | а) интернет и подключенные к нему устройства; б) соцсети, блоги и СМИ; в) данные компаний: транзакции, профили клиентов; г) иностранные словари разных типов; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Что такое термин? | a) это слова или словосочетания, которые имеют лингвистические свойства. б) это фразы в) это фирменные названия |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Какие термины представляют собой большую трудность для перевода? | a) аббревиатура б) сокращения в) термины-неологизмы |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Put words into right order to compose a sentence: | 1) socially; 2) demanded; 3) legal jobs; 4) are |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 6. | Put words into right order to compose a general question: | 1) you 2) study. 3) do 4) a foreign language 5) professionally |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Put words into right order to compose a negative sentence: | 1) didn’t ; 2) we; 3) speaking; 4) year; 5) practice; 6) last; 7) have |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 8. | Put words into right order to compose a subject question: | 1) yesterday; 2) spoke; 3) to; 4) who; 5) her; 6) about; 7) job; 8)you |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 9. | А. разумный; Б. умный; В. высокомерный; Г. деликатный | 1. sensible; 2. sensitive; 3. mean; 4. intelligent; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 10. | А. a lawyer; Б.a law; В. a policeman; Г. a crime; | 1. a rule or regulation; 2.a legal professional 3. any violation the law; 4. a law enforcement officer; 5.a passer-by; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | A. ugly; Б. hard; В. young; Г. wide; Д. generous; | 1. narrow; 2. easy; 3. greedy; 4. old; 5. nice |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | A. Высшее образование; Б. постоянная работа; В. студент 1 курса; Г. аграрный университет; Д. иностранный язык; | 1. a foreign language; 2. a permanent job; 3. an agrarian university; 4. a first year student; 5. a higher education; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | I …just ….(translate) my scientific report into English. |  |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 14. | She is the….(experienced) professional I … ever (see). |  |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 15. | While I …(wait) for him I (look) through the magazines |  |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 16. | While I was on holiday, my camera … (to steal) from my hotel room. |  |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| Тип задания: задание комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Hands should be washed before which of the following activities: | а) using restroom;’ б) starting work; в) smokig; г) sneezing or coughing; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 18. | Disposable gloves should be changed: | а) after you handled. raw food and before you handle cooked food; б) if they are torn; в) before you start a different task; г) all of the above; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 19. | As a foodhandler, you must report about an illness to your manager, especially if you have: | а) diarrhea; б) vomiting; в) some throat with fever; г) all of the above; |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 20. | Raw food should be stored: | а) above cooked and ready-to-eat food; б) on the same shelf as cooked and ready-to-eat food; в) separately from cooked and ready-to-eat food; г) behind cooked and ready-to-eat food. |  | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации других типов и видов

Практико-ориентированные задачи

1.Из большого количества предложений вакансий Вы выбрали одно и хотите устроиться на работу в интересующую Вас фирму. Вам предстоит разговор с представителем фирмы. Какие вопросы Вы бы ему задали? (12-15 предложений).

2.Вы беседуете с выпускником бакалавриата. Он сомневается, нужно ли ему продолжить обучение в магистратуре. Поделитесь опытом своего обучения в магистратуре, расскажите о преимуществах и недостатках. (12-15 предложений).

3.Вам предстоит пройти собеседование при устройстве на работу в престижную фирму. Представьтесь и расскажите о своих сильных сторонах характера, и чем вы можете выгодно отличаться от других соискателях. (12-15 предложений).

4.Вам необходимо пройти собеседование, но до этого Вы должны представить свое резюме, пожалуйста, расскажите, чтобы Вы хотели написать в нем о себе, чтобы получить это место работы. (12-15 предложений).

5.Вы участвуете в работе международной конференции. Тема вашего доклада: «Вклад инженера в решение экологических проблем». Озвучьте главные тезисы вашего доклада. (12-15 предложений).

6.Вы участник международного форума «Развитие сельского хозяйства в условиях экономического кризиса». В форме тезисов озвучьте значение профессии инженера для сельского хозяйства. (12-15 предложений).

7.Вас пригласили на собеседование в фирму по закупке сельскохозяйственного оборудования. Докажите, что вы хорошо разбираетесь в сельскохозяйственной технике. Расскажите о видах сельскохозяйственных машин и типах двигателей. (12-15 предложений).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Теория принятия решений

(наименование дисциплины)

____13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_____

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение

Знать: основные понятия и определения теории систем; основы системного подхода и системного анализа; методы и модели теории систем и системного анализа; количественные показатели и критерии оценки структурных характеристик систем.

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, проводить исследование электроэнергетических систем с помощью теории графов; интерпретировать общие системные представления применительно к электроэнергетическим системам и их подсистемам; использовать полученные системные представления при изучении дисциплин, в которых осваиваются профессиональные компетенции для более глубокого их освоения, при написании выпускной квалификационной работы; выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки при выборе решений применительно к задачам, возникающим при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем.

Владеть: навыками формализованного описания систем; информационного подхода к анализу систем; хранения, обработки и анализа информации; системного анализа электроэнергетических систем как общенаучного метода.

УК-2.2 - Выбирает оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели

Знать: основные характеристики поведения систем - устойчивость, управление, адаптируемость и др.; основные типы математических моделей, которыми можно описывать системы и их подсистемы при решении различных задач.

Уметь: выбирать методы решения, соответствующие поставленной задаче.

Владеть: анализом вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при развитии и функционировании электроэнергетических систем.

УК-2.3 - Решает конкретные задачи проекта и публично представляет результаты

Знать: основные подходы и методы выбора решений применительно к системам электроэнергетики.

Уметь: моделировать электроэнергетические системы и их подсистемы.

Владеть: моделированием электроэнергетических систем и описанием их поведения.

ОПК-1: Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки

ОПК-1.1 - Формулирует цели и задачи исследования

Знать: основные характеристики поведения систем - устойчивость, управление, адаптируемость и др.; основные типы математических моделей, которыми можно описывать системы и их подсистемы при решении различных задач.

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, проводить исследование электроэнергетических систем с помощью теории графов; интерпретировать общие системные представления применительно к электроэнергетическим системам и их подсистемам; использовать полученные системные представления при изучении дисциплин, в которых осваиваются профессиональные компетенции для более глубокого их освоения, при написании выпускной квалификационной работы; выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки при выборе решений применительно к задачам, возникающим при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем.

Владеть: навыками формализованного описания систем; информационного подхода к анализу систем; хранения, обработки и анализа информации; системного анализа электроэнергетических систем как общенаучного метода.

ОПК-1.2 - Определяет последовательность решения задач

Знать: основные подходы и методы выбора решений применительно к системам электроэнергетики.

Уметь: выбирать методы решения, соответствующие поставленной задаче.

Владеть: анализом вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при развитии и функционировании электроэнергетических систем.

ОПК-1.3 - Формулирует критерии принятия решения

Знать: основные понятия и определения теории систем; основы системного подхода и системного анализа; методы и модели теории систем и системного анализа; количественные показатели и критерии оценки структурных характеристик систем.

Уметь: моделировать электроэнергетические системы и их подсистемы.

Владеть: моделированием электроэнергетических систем и описанием их поведения.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа

| № п/п |  | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов |  | Правильный ответ (ключ) |  | Код компетенции (индикатора) |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  | Время выполнения (мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять рациональное решение помогает | 1. Интеллектуальные способности 2. Здравый смысл 3. Интуиция. 4. Научные знания |  |  |  | УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.2 |  | У, З |  | 1-3 мин. |  |
| 2. |  | При выполнении каких условий возможно существование задачи принятия решения | 1. Наличие ограничений 2. Наличие целей 3. Наличие альтернативных линий поведения (решений) 4. Наличие всех трех условий |  |  |  | УК-2.1 ОПК-1.3 |  | З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 3 |  | Субъектом любого решения является | 1. автоматизированная (роботизированная) система принятия решений 2. лицо, принимающее решение (ЛПР) 3. механизм принятия решений |  |  |  | УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 4 |  | На вопросы: «Достигло ли управляющее воздействие поставленных целей?» «Нуждаются ли управленческие решения в корректировке?» дает ответ | 1. Контроль 2. Мотивация 3. Планирование 4. Организация |  |  |  | УК-2.1 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, В |  | 1-3 мин. |  |
| 5 |  | Кем принимаются управленческие решения? | 1. Искусственным интеллектом 2. Роботизированной или автоматизированной системой 3. Людьми, которые принимают участие в управлении организацией 4. Людьми, которые наблюдают за управлением организацией |  |  |  | УК-2.1 ОПК-1.1 УПК-1.2 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Укажите верную последовательность этапов разработки управленческого решения | 1 Формулировка проблемы 2 Выбор критериев оценки 3 Анализ альтернатив 4 Принятие решения 5 Оценка последствий 6 Формулировка целей |  |  |  | УК-2.1 УК-2.2 ОПК-1.1 ОПК-1.2 |  | У, В |  | 5-10 мин. |  |
| 7. |  | Расставьте действия в правильной последовательности при анализе и выборе альтернатив | 1 Составление списка альтернатив 2 Оценка альтернатив по критериям 3 Отсев неэффективных альтернатив 4 Выбор оптимальной альтернативы 5 Анализ последствий каждой альтернативы |  |  |  | УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, З |  | 5-10 мин. |  |
| 8 |  | Укажите правильную последовательность шагов при принятии решения о изменении режима работы энергетического оборудования | 1 Мониторинг состояния оборудования 2 Анализ данных и отчётов 3 Принятие решения о корректировке режима 4 Уведомление технического персонала 5 Документирование изменений |  |  |  | УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 9 |  | Укажите верную последовательность действий при принятии решения при изменении режима работы сети | 1 Мониторинг состояния сети 2 Принятие решения о корректировке 3 Анализ данных 4 Уведомление диспетчера 5 Оформление документации |  |  |  | ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соотнесите методы принятия решений с их характеристиками |  |  | Методы: a) Дельфи b) Мозговой штурм c) Интуитивный d) Количественный Характеристики: 1 Генерации идей в группе 2 Коллективное решениепрогнозирования 3 Использует математические модели 4 Основан на субъективных ощущениях |  |  |  | ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |
| 11 | Соотнесите типы управленческих решений с их характеристиками |  |  | Типы: a) Стратегические решения b) Оперативные решения c) Тактические решения Характеристики: 1 Среднесрочные, связывают стратегию и операции 2 Долгосрочные, определяют развитие организации 3 Краткосрочные, касаются текущей деятельности |  |  |  | УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |
| 12 | Соотнесите этапы принятия решений с их описаниями |  |  | Этапы: a) Формулировка проблемы b) Анализ альтернатив c) Принятие решения d) Реализация решения Описание 1 Определение сути проблемы 2 Выполнение выбранного варианта 3 Выбор наилучшего варианта 4 Оценка возможных вариантов действий |  |  |  | УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, З |  | 5-10 мин. |
| 13 | Соотнесите типы контроля с их описаниями |  |  | Типы: a) Предварительный контроль b) Текущий контроль c) Внезапный контроль d) Последующий контроль Описания: 1 Осуществляется после завершения работ 2 Осуществляется до начала работ 3 Проводится в процессе выполнения работ 4 Проводится неожиданно |  |  |  | УК-2.1 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 |  | З, В |  | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приведите название метода принятия решений генерации идей в группе |  |  |  |  |  |  | УК-2.1 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 |  | У, З |  | 5-10 мин. |
| 15 | Приведите название метода принятия решений при котором используется коллективное прогнозирование |  |  |  |  |  |  | УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, В |  | 5-10 мин. |
| 16 | Как называется управленческое решение, характеризующееся долгосрочными характеристиками, определяющими развитие организации |  |  |  |  |  |  | УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 ОПК-1.3 |  | З, В |  | 5-10 мин. |
| 17 | Как называется управленческое решение, характеризующееся краткосрочными характеристиками, касающихся текущей деятельности |  |  |  |  |  |  | УК-2.1 УК-2.3 ОПК-1.1 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |
| 18 | Приведите название этапа принятия наилучшего варианта решения проблемы |  |  |  |  |  |  | УК-2.2 ОПК-1.2 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кем принимается окончательное управленческое решение? |  |  | 1. Искусственным интеллектом 2. Роботизированной или автоматизированной системой 3. Лицом, принимающим решение 4. Людьми, которые наблюдают за управлением организацией |  |  |  | УК-2.1 УК-2.2 ОПК-1.1 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |
| 20 | На вопросы: «Достигло ли управляющее воздействие поставленных целей?» «Нуждаются ли управленческие решения в корректировке?» дает ответ |  |  | 1. Контроль 2. Мотивация 3. Планирование 4. Организация |  |  |  | УК-2.1 УК-2.3 ОПК-1.2 ОПК-1.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине Проектный менеджмент

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК - 2: Способен управлять проектом на всех этапах жизненного цикла.

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;

Знания: методов формулирования в рамках поставленной цели проекта взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение;

Умения, навыки:  использовать полученную информацию для обоснования управленческих решений; владеет навыками технико-экономического обоснования проектных решений.

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;

Знания:   базовых концепций, стандартов, моделей, процессов, области и методов управления;

Умения, навыки:   определять цели, задачи и результаты проекта, выявлять факторы внешней и внутренней среды проекта, его ограничения; владеет навыками решения конкретных задач проекта и представления результатов;

УК-2.3:  Решает конкретные задачи проекта и публично представляет результаты;

Знания: новейших технологий управления операционной деятельности предприятия;

Умения, навыки: выбирать оптимальный способ решения  задач в рамках поставленной цели; владеет методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и рисков проекта.

2. Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа с развернутым ответом/задача | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | - ин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа с развернутым ответом/задача | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

1 семестр

| № п/п |  | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов |  | Правильный ответ (ключ) |  | Код компетенции (индикатора) |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  | Время выполнения (мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Менеджмент – это…. | А. Способ, манера общения с людьми Б. Особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу В.Самостоятельный вид профессиональной деятельности людей, направленной на достижение определенных целей |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 2. |  | Целью менеджмента является… | А) Удовлетворение потребностей рынка Б) Изучение потребительской корзины В) Совершенствование производственного процесса Г) Возможность конкуренции на рынке |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 3. |  | Что такое проект? | А.Совокупность действий, направленных на создание продукта или услуги, обладающих обновленными свойствами, либо изменение текущей услуги Б.Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта В.Командная работа и чувство сопричастности |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 4. |  | Цель проекта, это… | А)Сформированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 5. |  | Автор школы научного управления … | А) А. Файоль Б) Г. Эмерсон В) Ф. Тейлор Г) Э. Мейо |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 6. |  | Основная функция менеджмента … | А) прогнозирование Б) предсказание В) координирование Г) планирование |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 7. |  | Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов…. | А) Большой бюджет Б)Высокая степень неопределенности и рисков В) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 8. |  | Проектный анализ , это… | А) Управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин отклонения желаемого состояния системы от фактического и осуществляющая разработку мер по устранению выявленных недостатков Б) Управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного режима управления В) Комплексное исследование, направленное на определение целесообразности реализации инвестиционного проекта, оценку его эффективности и рисков, а также на выработку рекомендаций для принятия решений о финансировании |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 9. |  | Бизнес-план , это… | А) Подробное описание вашего проекта с расчетами и перспективой на ближайшие несколько лет Б) Взаимосвязанные процессы, в которых управление является особой областью менеджмента В) Командная работа и чувство сопричастности |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| 10. |  | Какие модели оценки инвестиционных рисков бывают.. | А) качественные и количественные Б) систематические В) несистематические |  |  |  | УК-2.1 - УК-2.3 |  | У, З, В |  | 1-3 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установите последовательность действий процесса управления | 1) реализация решения и изменение объекта 2) выдача команды 3) выработка решений 4) определение хозяйственных принципов и ориентиров, целей и задач 5) получение и обработка информации о состоянии объекта |  |  |  | УК-2.1 |  | З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 12 |  | Установите последовательность этапов процесса планирования | 1) формирование бюджета 2) разработка программ действий и составление графика работ 3)формулирование целей 4) выявление и выбор вариантов развития 5) прогнозирование |  |  |  | УК-2.1 |  | З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 13 |  | Установите последовательность этапов мотивации | 1) поиск путей устранения потребности 2) реализация действия 3) получение вознаграждения за реализацию действия 4) возникновение потребностей 5) определение целей (направлений) действия 6) ликвидация потребности |  |  |  | УК-2.1 |  | З, В |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Установите соответствие между английскими и русскими понятиями 1 Тop manager 2 Рroject manager 3 Sales manager 4 Brand manager 5 Middle manager | А) менеджер по продажам Б) менеджер высшего уровня В) менеджер среднего звена Г) менеджер по проектам Д) менеджер по марке товара |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 15. |  | Установите соответствие между факторами внешней и внутренней среды 1 Факторы внешней среды 2 Факторы внутренней среды | А) потребители Б) технология производства В) конкуренты Г) персонал Д) политика Е) потребители Ж) структура управления |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 16 |  | Установите соответствие между организационными методами и основными элементами управления 1 Кадры 2 Ресурсы 3 Время 4 Контроль | А) получение периодической информации от подчиненных, нижестоящих руководителей; личные наблюдения; графические методы Б) методы определения необходимого времени; методы экономии времени В) методы подбора и расстановки; формы и методы взаимодействия Г) методы определения количества ресурсов - нормативный и аналоговый методы, метод укрупненных расчетов, «дерево ресурсов» |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: задание открытого типа с развернутым ответом/задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Что такое предметная область проекта? |  |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 18 |  | Кто такой менеджер проекта? |  |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| 19 |  | Что такое коммерческий риск? |  |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Кто является участниками проекта, задействованные в его реализации? 1. Инвестор проекта 2. Куратор проекта 3. Команда проекта 4. Команда управления проектом 5. Руководитель проекта |  |  | 3. Команда проекта. Это группа специалистов, работающих вместе над достижением общих целей и задач проекта. В состав команды проекта входят люди с разными навыками, опытом и ролями, объединенные общей целью - успешным завершением проекта. Они могут представлять разные организации, подразделения или специализации. |  |  |  | УК-2.1 – УК-2.3 |  | У, З, В |  | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине       Теория и практика инженерного исследования

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними:

Знания: методики выбора направления и проведения научного исследования;

Умения, навыки: - выбирать рациональные методы исследования и критерии оценки достоверности получаемых результатов; владеет общей методологией научного поиска.

УК-1.2: Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации по проблемной ситуации:

Знания: основных  направлений развития науки и научных исследований в сфере технических знаний;

Умения, навыки: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; владеет навыками критического анализа при выборе решения поставленной задачи.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях:

Знания: сущности, функции, структуры, содержания и логики научного познания;

Умения, навыки: применять теоретические знания и практические навыки в организации проведения научно-исследовательской работы; владеть навыками стратегического мышления.

ОПК-1.1: Формулирует цели и задачи исследования:

Знания: теоретико-методологических основ научного познания;

Умения, навыки: анализировать банк данных по объекту исследования, оценивать достоверность экспериментальных данных; владеет методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.

ОПК-1.2: Определяет последовательность решения задач:

Знания: теоретических основ методов моделирования физических процессов и обобщения результатов исследования;

Умения, навыки: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты.

ОПК-1.3: Формулирует критерии принятия решения:

Знания: общих принципов, критериев и методов проверки статистических гипотез;

Умения, навыки: определять риски проекта и разрабатывать мероприятий по сокращению степени их влияния; владеет навыками построения гипотез.

ОПК-2.1: Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи:

Знания: методик выбора направления и проведения научного исследования;

Умения, навыки: формировать перечни работ по проекту; определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта; осуществлять планирование проекта (по элементам и функциям);владеет навыками работы с нормативно-правовой документацией; методиками разработки цели и задач проекта.

ОПК-2.2: Проводит анализ полученных результатов:

Знания: порядка  статистической обработки  оформления и представления результатов научной работы;

Умения, навыки: представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде аналитического отчета, обзора, статьи.

ОПК-2.3: Представляет результаты выполненной работы:

Знания: порядка оформления и представления результатов научной работы и основ защиты научной работы;

Умения, навыки: представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; владеет навыками стратегического мышления.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Что такое технико-экономическое обоснование? | а) Анализ экономической эффективности проекта б) Разработка технической документации в) Определение рыночной цены |  | ОПК-2.1 | З,У,В | 1-3 мин. |
| 2. | Что такое инженерное исследование? | а) Процесс разработки новых технологий б) Исследование направленное на решение практических проблем и создание новых продуктов в) Определение основных принципов и закономерностей в инженерии |  | ОПК-1.1 | З,У,В | 1-3 мин. |
| 3. | Что такое план эксперимента? | а) Подробный план, определяющий последовательность действий в исследовании б) Методика, используемая для изменения и измерения параметров в эксперименте в) Документ, содержащий результаты исследования |  | ОПК-1.2 | З,У,В | 1-3 мин. |
| 4. | Что такое риски в инженерном исследовании? | а) Неблагоприятные факторы, которые могут повлиять на успешность проекта б) Вероятность получения положительных результатов исследования в) Проверка гипотез и предложений |  | УК-1.3 | З,У,В | 1-3 мин. |
| 5. | Что такое вероятностное распределение случайной величины? | а) Функция, определяющая вероятности возможных значений случайной величины б) Таблица с числовыми значениями случайной величины в) Список в возможных значений случайной величины |  | ОПК-2.1 | З,У,В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | В рамках планирования проведения инженерного эксперимента особенно важна последовательность. Расположите этапы в правильной последовательности. | Выводы и рекомендации: формулировка выводов на основе результатов эксперимента и рекомендации по дальнейшим исследованиям или применению. Формулировка цели: что нужно исследовать и какие параметры необходимо измерить Проверка гипотезы: оценка соответствия результатов эксперимента выдвинутой гипотезе. Выдвижение гипотезы: предположение о взаимосвязи между входными и выходными параметрами. Анализ результатов: обработка и анализ данных, выявление статистически значимых зависимостей, построение математических моделей. Планирование эксперимента: выбор факторов, определение уровней факторов, выбор плана эксперимента (полный, факторный, дробный факторный и т.д.). Проведение эксперимента: последовательное выполнение запланированных экспериментов, сбор данных. Подготовка к эксперименту: подготовка оборудования, настройка параметров, выбор методов измерений. |  | ОПК-1.2 | З,У,В | 5-10 мин. |
| 7. | Расположите основные этапы научного исследования в правильной последовательности | Оформление результатов: анализ результатов, формулировка выводов, написание отчета о проведенном исследовании. Выбор темы: определение области исследования и конкретной темы, представляющей интерес для исследователя. Реализация научных исследований: непосредственное выполнение запланированных исследований, сбор и обработка данных. Определение цели и задач исследования: четкое формулирование цели, к которой стремится исследование, и задач, которые необходимо решить для достижения цели Экспериментальные исследования: проведение экспериментов, наблюдений, измерений, сбор данных для проверки гипотез и получения новых знаний. Теоретические исследования: изучение литературы, анализ существующих теорий и концепций по выбранной теме. |  | ОПК-1.2 | З,У,В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установите соответствие: 1.Какой из нижеперечисленных этапов включает разработку плана исследования, а также выбор инструментов и оборудования для проведения исследования? 2. Какой из нижеперечисленных этапов включает обработку данных, статистический анализ и интерпретацию результатов исследования? 3. Какой из нижеперечисленных этапов включает сбор данных и фактов, проведение экспериментов и тестирование гипотез? | a)Подготовительный этап б)Исследовательский этап в) Аналитический этап |  | ОПК-2.1 | З,У,В | 3-5мин. |
| 9. | Установите соответствие: 1.Какой этап включает анализ существующих решений и технологий? 2. Какой этап заключается в обработке и интерпретации полученных данных? 3. Какой этап включает разработку концептуального решения, учитывая поставленные задачи? | а) Сбор данных б) Анализ данных в) Разработка концепции |  | УК-1.1 | З,У,В | 3-5мин. |
| 10. | Установите соответствие: 1.Какой этап инженерного исследования включает систематический анализ и описание существующих решений и технологий? 2. Какой этап инженерного исследования включает анализ существующих проблем и требований к исследованию? 3. Какой этап инженерного исследования включает определение требуемого количества данных и выбор методов сбора информации? | a) Постановка задачи б) Сбор данных в) Изучение литературы |  | УК-1.1 | З,У,В | 3-5мин. |
| 11. | Установите соответствие: 1.Метод, основанный на сравнении полученных результатов с некими стандартами или нормативами, называется: 2. Какой метод используется для определения наиболее значимых параметров? 3. Метод, который позволяет учесть случайные факторы, называется: 4. Метод, основанный на систематическом сборе данных, называется: | a) анализ данных б) вероятностный анализ в) контрольное исследование г) наблюдение |  | ОПК-2.1 | З,У,В | 3-5мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Что такое прототип в инженерном исследовании ? | - |  | ОПК-2.2 | З,У,В | 3-5мин. |
| 13. | Метод, основанный на исследовании отношений между переменными в системе, называется: | - |  | ОПК-1.3 | З,У,В | 3-5мин. |
| 14. | Что такое дисперсия случайной величины? | - |  | ОПК-2.3 | З,У,В | 3-5мин. |
| 15. | Что такое пассивный эксперимент в электроэнергетической системе? | – |  | ОПК-1.2 | З,У,В | 3-5мин. |
| 16. | Что такое динамические параметры электроэнергетических систем? | – |  | УК-1.2 | З,У,В | 3-5мин. |
| 17. | Какова роль проектного менеджмента в инженерном исследовании | – |  | ОПК-2.2 | З,У,В | 3-5мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Какая информация может быть получена с использованием теории вероятностей и математической статистики? Дайте определение. а) Вероятность наступления определенного события б) Среднее значение, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины в) Интервалы надежности и доверительные интервалы |  |  | УК -1.1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 19. | Какой метод используется для определения наиболее вероятных значений величин? Напишите определение этого метода. a) анализ данных б) статистический анализ в) вероятностный анализ г) экспертные оценки |  |  | ОПК-1.2 | З,У,В | 5-10 мин. |
| 20. | Что такое случайная величина? Перечислите основные характеристики случайных величин. а) Величина, которая всегда имеет одно и тоже значение б) Величина, значения которой определяются случайным образом в) Величина, значения которой можно точно предсказать |  |  | УК-1.2 | З,У,В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине

Организационное поведение

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

1. Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

| УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК-3.1: Организует и руководит командой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: основы системы мотивации персонала Уметь: организовать людей в команде Владеть: навыками руководства командой для реализации цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-3.2: Осуществляет социальное и командное взаимодействие в процессе достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: основы взаимодействия в команде Уметь: поставить задачи в работе команды Владеть: навыками осуществления взаимодействия в в команде по достижению поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-3.3: Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: особенности планирования деятельности Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия Владеть: навыками распределения и делегирования полномочий в достижении целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-3.4: Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: знает основы взаимодействия с лицами ОВЗ и инвалидами Уметь: выстраивать деловые коммуникации с инвалидами и ОВЗ Владеть: навыками конструктивного взаимодействия с инвалидами и ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: современные коммуникативные технологии Уметь: использовать коммуникативные технологии в профессиональной деятельности Владеть: навыками использования современных коммуникативных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-5.2: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: сущность и содержание основных экономических понятий и категорий Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности Владеть: коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-5.3: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: приемы делового общения и публичных выступлений Уметь: представлять публично результаты профессиональной деятельности на научных мероприятиях Владеть: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-6.1: Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: основы управления человеческими ресурсами организаций Уметь: участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций Владеть: способностью участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-6.2: Управляет своим временем, выстраивает и реализует траекторию саморазвития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: технологии самоменеджмента Уметь: выстраивать траекторию саморазвития Владеть: современными способами организации своего времени на основе информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-6.3: Совершенствует и реализует траектории саморазвития на основе принципов самооценки и образования в течение всей жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: методы самосовершенствования и саморазвития Уметь: применять методы самосовершенствования Владеть: приемы установления коммуникаций для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания

по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов |  |  |  | Правильный ответ (ключ) |  | Код компетенции (индикатора) |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  |  | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Что означает термин «организационное поведение»? | А. Системный анализ организации Б. Изучение взаимодействия людей в организации В. Процессы производства товаров Г. Методы управления проектами |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 2. | Что представляет собой понятие «конфликт в организации»? | А. Согласованная деятельность сотрудников Б. Отсутствие конкуренции В. Совпадение интересов Г. Противоречие между интересами сторон |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 3. | Какой из факторов влияет на формирование командной эффективности? | А. Взаимодействие и взаимозависимость Б. Избегание конфликтов В. Отсутствие разногласий Г. Индивидуальная ответственность |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| 4. | Какой из следующих факторов влияет на эффективность команды, учитывая разнообразие в навыках, опыте и стилях работы участников? | А. Конформизм Б. Конфликтность В. Динамика группы Г. Стереотипы |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 1 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Модель Такмана описывает классические этапы развития команды: от знакомства и конфликтов к выработке норм и эффективной работе. Установите правильную последовательность этапов формирования команды по Такману | 1. Конфликт (Storming) 2. Достижение результатов (Performing) 3. Завершение (Adjourning) 4. Формирование (Forming) 5. Нормирование (Norming) |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 6. | Установите последовательность действий при управлении конфликтом | 1. Разработка решения 2. Идентификация проблемы 3. Анализ причин конфликта 4. Реализация и контроль 5. Выбор стратегии разрешения |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 7. | Расставьте этапы процесса мотивации по Вруму (Теория ожиданий) | 1. Ожидание, что усилия дадут результат 2. Ценность вознаграждения 3. Ожидание, что результат приведет к вознаграждению |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 8. | Установите правильную последовательность реакций сотрудника на изменения по модели Кюблера-Росс | 1. Принятие 2. Гнев 3. Торг 4. Отрицание 5. Депрессия |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сопоставьте стиль лидерства и его характеристики (Курт Левин) | Стиль лидерства основан: А. на минимальном вмешательстве Б. на системе «вознаграждение–наказание» В. на единоличном контроле Г. на коллегиальности и вовлечении команды Стиль лидерства: 1. Авторитарный 2. Демократический 3. Пассивный (либеральный) 4. Трансакционный |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 10. | Соотнесите типы конфликтов с их примерами | Пример: A. Спор между отделами из-за бюджета Б. Разногласия между коллегами из-за стиля работы В. Выбор сотрудника между карьерой и семьей Г. Противостояние руководства и профсоюзов из-за условий труда Тип конфликта: 1. Межличностный 2. Внутриличностный 3. Межгрупповой 4. Организационный |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 11. | Соотнесите стратегии разрешения конфликтов с их сутью | Суть: A. Поиск взаимовыгодного решения Б. Игнорирование конфликта В. Уступка оппоненту Г. Частичные уступки с обеих сторон Стратегия: 1. Избегание 2. Компромисс 3. Сотрудничество 4. Приспособление |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| 12. | Соотнесите элементы организационной культуры с их описанием | Описание: A. Негласные правила поведения, традиции Б. Видимые символы: логотипы, дресс-код В. Официально декларируемые принципы компании Г. Глубинные, часто неосознаваемые убеждения сотрудников Элемент: 1. Артефакты 2. Ценности 3. Базовые предположения 4. Нормы |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  | У, З, В |  |  | 5 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Совокупность норм, ценностей и ожиданий, которые определяют, как сотрудники взаимодействуют друг с другом в организации |  | - |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| 14 | Процесс адаптации новых сотрудников к организационной культуре и структуре |  | - |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| 15 | Несогласие между двумя или более сторонами (лицами или группами), когда каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее взгляды или цели, и помешать другой стороне сделать то же самое. |  | - |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В | 5 мин. |
| 16 | Процесс передачи менеджерами властных полномочий и ответственности сотрудникам, занимающим позиции на нижележащих уровнях иерархии |  | - |  |  |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В | 7 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Какие из перечисленных факторов влияют на мотивацию сотрудников в организации? |  |  | 1. Материальное вознаграждение 2. Корпоративная культура 3. Уровень шума в офисе 4. Возможности карьерного роста 5. Цвет стен в помещении |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В |  | 5 мин. |
| 18. | Какая теория объясняет поведение сотрудников через восприятие справедливости? |  |  | 1. Теория ожиданий Врума 2. Теория справедливости Адамса 3. Теория двух факторов Герцберга 4. Теория иерархии потребностей Маслоу |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В |  | 10 мин. |
| 19. | Какие из перечисленных элементов относятся к организационной культуре? |  |  | 1. Ценности компании 2. Дресс-код 3. Формальные правила и процедуры 4. Мифы и истории о компании 5. Все перечисленные |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В |  | 5 мин. |
| 20. | Какой тип конфликта в организации наиболее опасен для эффективности работы? |  |  | 1. Межличностный конфликт 2. Конфликт между группами 3. Внутриличностный конфликт 4. Конфликт из-за ресурсов |  |  |  | УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-3.4 УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  | У, З, В |  | 10 мин. |

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Поведение человека в организации и типы сотрудников.

2. Психологические типы людей их проявление в работе, бизнесе, общении.

3. Формирование групп в организации и в управлении коллективом.

4. Группы и особенности взаимодействия в них.

5. Основные характеристики коллектива, его формирования и управления.

6. Лидерство и руководство.

7. Теория лидерства и стили управления

8. Психологические требования к менеджеру.

9. Руководитель в организации и его поведение.

10. Критерии и оценки эффективности руководства.

11. Мышление руководитель и принятие решения.

12. Коммуникация в организации.

13. Трудности и барьеры в коммуникации

14. Вербальные и невербальные средства общения

15. Синтоническая модель общения

16. Манера общения, взаимодействие с людьми.

17. Деловая беседа, переговоры, совещания, дискуссии.

18. Техника ведения переговоров.

19. Психология делового общения.

20. Публичная (ораторская) речь.

21. Работа с деловой корреспонденцией.

22. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией.

23. Бесконфликтное общение.

24. Стрессы и управление эмоциональными состояниями.

25. Трансактный анализ.

26. Рекламная деятельность.

27. Национальные особенности поведения сотрудников.

28. Аргументация: теория и практика.

29. Компетентность в общении.

30. Экономическое поведение групп и личности.

31. Корпоративная культура как решающий фактор повышения эффективности бизнеса

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Проектирование энергосберегающих систем электроснабжения

(наименование дисциплины)

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 	__

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»	_______

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-2: Способен формировать техническое задание и осуществлять контроль разработки проекта системы электроснабжения объектов капитального строительства

ПК-2.1: Разрабатывает частные технические задания на проектирование отдельных частей системы электроснабжения объекта

Знания: Технологическую схему проектирования электроэнергетических систем и сетей.

Умения, навыки: подготовить исходные данные для проведения расчета при развития системы.

Действия: владеть навыками разработки технического задания на проектирование отдельных частей системы проектируемого объекта.

ПК-2.2: Проверяет принятые проектные решения проектной документации системы электроснабжения, их утверждает и оформляет заключения по результатам

Знания: методики расчета при  строительстве воздушных и кабельных линий, связанные с выбором оборудования на подстанциях.

Умения, навыки: обоснованно выбрать вариант развития, проектировать или конструировать  воздушные и кабельные линии и подстанции с соблюдением технических условий.

Действия: владеть навыками оформления проектной документации.

ПК-2.3: Выполняет технико-экономический анализ технических решений проектной документации системы электроснабжения

Знания: теорию расчетов для выбора экономически целесообразного проекта электроэнергетики.

Умения, навыки:

Действия: владеть

ПК-6: Использует сквозные цифровые технологии для решения различных исследовательских и профессиональных задач

Знания: теорию расчетов для выбора экономически целесообразного проекта электроэнергетики.

Умения, навыки: объяснить основные принципы функционирования разрабатываемых технических объектов, систем, технологических процессов.

Действия: владеть опытом работы со справочной литературой и нормативно-технической документацией, выполнения технико-экономических расчетов.

ПК-6.1: Применяет информационные технологии, основные информационно-поисковые и экспертные системы в исследовательской и профессиональной деятельности.

Знания: Знает современные компьютерные, сетевые и информационные технологии, их возможности и особенности применения для автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства.

Умения, навыки: Умеет выбирать и применять необходимые компьютерные, сетевые и информационные технологии для автоматизации  при проектировании и технологической подготовке производства.

Действия: владеть Владеет навыками настройки, сопряжения и использования компьютерных, сетевых и информационных технологий для автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства.

ПК-6.2: Структурирует информацию с применением цифровых технологий

Знания: основные принципы функционирования разрабатываемых технических объектов, систем, технологических процессов

Умения, навыки: Определять основные потребности стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и формулировать требования к эффективности инженерных продуктов и технических объектов.

Действия: владеть навыками структурировать информацию с применением цифровых технологий.

ПК-6.3: Использует различные программные средства, базы данных и поисковые системы

Знания: средства автоматизированного проектирования для построения принципиальных схем и схем замещения

Умения, навыки: производить расчеты в програмно-технических комплексах, выполнять чертежи принципиальных схем и схем замещения  с помощью систем автоматизированного проектирования

Действия: владеть навыками работы с использованием программных продуктов, в  поисковых системах, навыками работы поиска баз данных

Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией | 1.исправность 2.работоспособность 3. безотказность |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Продолжительность или объем работы объекта измеряется:. | 1. объемами 2. расстояниями 3. единицами времени |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Во вводное устройство КТП входят: | 1. предохранители 2. изоляторы 3. разъединители |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Ток короткого замыкания можно отключить: | 1.рубильником 2. разъединителем 3. выключателем |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Расшифровка аббревиатуры КРУ: | 1.комплексные разрядные установки 2. комплекс ремонтных устройств 3. комплексное распределительное устройство 4.компенсационный регулятор, унифицированный |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Порядок расчета кольцевых сетей: | а) определение потоков мощностей на остальных участках сети б) определение точки потокораздела в) раскольцовка электрической сети г) определение потоков мощностей на головных участках сети |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Порядок расчета токов короткого замыкания по расчетным кривым: | 1)находят расчетное сопротивление 2)приводят расчетное сопротивление к номинальной мощности всех генераторов системе в схеме 3)находят по расчетным кривым периодическую составляющую тока короткого замыкания 4) находят абсолютное значение тока короткого замыкания для генераторного напряжения |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соотнесите понятия и количество. А. Расчетный период отличается от расчетного года на: Б. Расчетная нагрузка- это значение полной мощности за: В. Перерыв в электроснабжении потребителей третьей категории допускается на время: | 1. 1 год 2. 0,5 часа 3. 24 часа |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Соотнесите понятия и количество в % А. 30% Б. +5% В. +-2,5% | 1. минимальное сечение нулевого провода в % от фазного согласно требований ПУЭ при равномерной нагрузке фаз равно: 2. конструктивная надбавка напряжения у силовых трансформаторов составляет: 3.допустимые отклонения напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ 13109-97 в послеаварийном режиме по сравнению с нормальным: |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Соотнесите понятия и формулировка определений. А. защита оборудования от наведенных перенапряжений: Б. защита оборудования от атмосферных перенапряжений: В. создание видимого разрыва: | 1. разъединитель 2.вентильный разрядник 3. тросовый молниеотвод |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Асинхронный двигатель? | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | Воздушная линия? | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13. | Качество электроэнергии? | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 14. | Плановый предупредительный ремонт? | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Ударным током короткого замыкания называют: | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Недостатком кабельной линии является: |  |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Защита от прямых ударов молнии осуществляется: |  |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18. | Перерыв в электроснабжении потребителей третьей категории допускается на время: | - |  | ПК-2 ПК-2.1. ПК- 2.2. ПК- 2.3. ПК-6 ПК-6.1. ПК- 6.2. ПК- 6.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Перерыв в электроснабжении для потребителей первой категории допускается на время: 1.автоматического включения резервного питания 2.ручного включения резервного питания 3.не более 1-х суток 4.не более 3-х суток | 1.автоматического включения резервного питания Это требование связано с тем, что отключение таких потребителей может привести к серьёзным последствиям: угрозе для жизни людей, значительным материальным потерям или нарушению жизнеобеспечения населения. |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Автоматическое повторное включение предназначено: 1)для снижения длительности перерывов электроснабжения потребителей 2)для проверки действий релейной защиты 3) для замены автоматического включения резервного питания 4) для замены действий оперативного персонала | 3) для замены автоматического включения резервного питания Для быстрого восстановления питания потребителей и повышения надёжности работы энергосистемы, особенно при самоустраняющихся повреждениях. |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по Энергоэффективные режимы в энергетике

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,

профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-3: Выполняет работы по измерению и верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах капитального строительства

ПК-3.1: Формирует базовые данные для расчета экономии энергетических ресурсов на объектах капитального строительства

Знать: режимы работы систем электроснабжения; методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей Уметь: различать виды режимов работы объектов профессиональной деятельности Владеть: опытом планирования и проведения расчетных экспериментов для определения предельных режимов в системах электроснабжения

ПК-3.2: Определяет факторы, влияющие на потребление энергетических ресурсов на объектах капитального строительства

Знать: принципы передачи и распределения электроэнергии; основные нормативные документы, регламентирующие режимы работы энергосистемы Уметь: формировать базу исходных данных, необходимых для проведения расчетов Владеть: навыками формирования базы исходных данных

ПК-3.3: Определяет методы, различные по уровням точности и затрат, для определения величины экономии энергетических ресурсов

Знать: методы и средства регулирования их режимов Уметь: формировать методологию расчета режимов Владеть: методикой расчета установившихся режимов электроэнергетических систем и сетей и потерь мощности электроэнергии в электрической сети

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назовите основные параметры электроэнергетического режима энергосистемы. | А) Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях.. Б) Токовая нагрузка электрооборудования.. В) Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети.. Г) Напряжение на шинах электрических станций и подстанций.. |  | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Какие требования предъявляются к нормальному режиму работы энергосистемы? | А) напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения. Б) токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения. В) напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше аварийно допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения. |  | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3 | Какой период планирования электроэнергетического режима энергосистемы используют в качестве основы для планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации? | А) год. Б) пять лет. В) месяц. Г) семь лет. | А | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4 | Посредством каких действий осуществляется управление электроэнергетическим режимом энергосистемы во всех режимах ее работы? | А) Выдача диспетчерским персоналом диспетчерских команд, направленных на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, энергопринимающих установок. Б) Выдача оперативным персоналом диспетчерских команд, направленных на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, энергопринимающих установок. В) Действия сетевой автоматики. Г) Выдача оперативным персоналом диспетчерских команд (распоряжений) на введение в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности). | А | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5 | Укажите правильное определение понятия «алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики» | А) логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия. Б) логический порядок взаимодействия функций в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия (бездействия). | А | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 6 | Режим работы энергосистемы – это: | А) Совокупность параметров работы энергосистемы в конкретный момент времени Б) Величины токов в линиях и элементах системы С) Совокупность значений напряжений в узлах энергосистемы Д) состояние энергетической системы, характеризующееся совокупностью условий и величин, в какой-либо момент времени или на интервале времени | Д | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 7 | Коротким замыканием называется | А) соединение фазных проводов между собой или на землю Б) случайное прикосновение фазных проводов между собой и между нулевым проводников В) всякое, не предусмотренное нормальными условиями работы замыкание между фазами, а в системах с заземленными нейтралями или четырёхпроводных – замыкание фаз на землю или на нулевой провод. Г) замыкание фазного провода на землю или на другой провод непосредственно или через малое сопротивление нагрузки | В | ПК-3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расположите источники света в порядке увеличения световой отдачи | А лампа накаливания Б светодиодная лампа В люминесцентная лампа низкого давления Г галогеновая лампа |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Расположите источники производства электрической энергии в порядке возрастания по доли производимой энергии | А альтернативные источники энергии Б гидроэлектростанции В атомные электростанции Г тепловые электростанции |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Согласно статистике, из всей потребляемой в быту энергии она расходуется в порядке возрастания на следующие сектора: | А на приготовление пищи, Б на потребление бытовой техника В на отопление помещений, Г на освещение. |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | Как распределяются потери тепла в зданиях в порядке увеличения через следующие категории: | А оконные и дверные проемы (с учетом инфильтрации (циркуляции) воздуха через неплотности притворов и т.п.), Б перекрытия чердачные и над подвалами, В наружные стены здания, в зависимости от конструкции (кирпичные, панельные). |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Как оценивается структура энергосбережения в различных секторах экономики РФ? | Секторы экономики: А промышленность; Б топливно-энергетический комплекс; В жилищно-коммунальное хозяйство; Г транспорт; Д сельское хозяйство. Энергосбережение (млн.т у.т.): 1-20 2-90 3-140 4-40 5-110 |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Виды несимметрий в электроэнергетических системах | - |  | ПК-3 | З, У, В | 5-10 мин. |
| 14. | Режим работы энергосистемы – это: | - |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Система электроснабжения |  |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Электроэнергетическая система |  |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | В простой замкнутой сети питание к каждому узлу может подаваться |  |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Какой способ разработки норм электропотребления требует замеров расходов электроэнергии на каждую операцию в заданных режимах технологического процесса: А) опытный Б) расчетно-аналитический В) статистический |  |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 19. | Как часто должен проводиться плановый энергетический анализ: Варианты ответа: А) раз в пять лет Б) раз в два года В) раз в год для муниципальных учреждений, раз в два года для промышленных предприятий |  |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Какой Федеральный закон определяет основные понятия в области энергетической эффективности России: Варианты ответа: А) Федеральный закон 295-ФЗ Об энергетической политике и повышении энергосбережения в регионах Российской Федерации Б) Федеральный закон 248-ФЗ Об энергетической эффективности и региональная энергетической политике Российской Федерации В) Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В) Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет основные понятия в области энергетической эффективности. |  | ПК-3 | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Энергосберегающие технологии в электрохозяйстве предприятий

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,

профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-4: Способен определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проведении энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

ПК-4.1: Определяет по результатам проведенных обследований технические возможности применения энергоэффективных технических решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах капитального строительства

Знать: - основные критерии энергосбережения; Уметь: - оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; Владеть: - проблематикой энергосбережения, методами оценки потенциала энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности и ЖКХ;

ПК-4.2: Собирает исходные данные по потреблению энергоресурсов на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных листов

Знать: - правовые, технические, экономические, экологические основы энергосбережения (ресурсосбережения); Уметь: - проводить энергоаудит объекта; Владеть: - методами оценки экологических преимуществ и эффективности внедрения типовых мероприятий и энергосберегающих технологий;

ПК-4.3: Определяет эффективное, рациональное и комплексное техническое решение по применению энергоэффективных технологий для реализации энергосервисных мероприятий

Знать: -организацию контроля и учета использования энергоресурсов, а также проблемы формирования задач автоматизированной обработки технико-экономической и организационной информации; Уметь: - пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях управления производством и в различных слоях населения; Владеть: - планировать мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и экономическую эффективность.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Что из перечисленного НЕ относится к техническим или технологическим мероприятиям в организациях с участием государства или муниципального образования | а) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий в) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире? | a) в 1,5 раза; b) в 2 раза; c) в 5 раз. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3 | Если мероприятия по повышению энергоэффективности и по энергосбережению привели к экономии средств субсидии на выполнение муниципального задания, то куда направятся указанные средства | а) они остаются на счету бюджетного предприятия, но могут использованы только на выполнение муниципального задания по энергообеспечению б) они должны быть возвращены в федеральный бюджет в) они могут быть перераспределены муниципальным бюджетным учреждением в том числе на увеличение заработной платы |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4 | Какие виды электросчётчиков выгоднее использовать в быту? | a) однотарифные; b) двухтарифные; c) трёхтарифные. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5 | Назовите самый экономичный класс бытовых приборов: | a) «А»; b) «В»; c) «С». |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 6 | Что является целью энергоменеджмента для предприятий ЖКХ | а) повышение качества коммунальных услуг б) снижение затрат на предоставляемые коммунальные услуги в) снижение цен на предоставляемые коммунальные услуги |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 7 | В задачи какой структуры входит формирование новых стереотипов об энергосбережении для россиян | а) СМИ б) Минэнерго в) консультационных центров по предоставлению консультаций об энергоэффективности |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расположите источники света в порядке увеличения световой отдачи | А лампа накаливания Б светодиодная лампа В люминесцентная лампа низкого давления Г галогеновая лампа |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Расположите источники производства электрической энергии в порядке возрастания по доли производимой энергии | А альтернативные источники энергии Б гидроэлектростанции В атомные электростанции Г тепловые электростанции |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Согласно статистике, из всей потребляемой в быту энергии она расходуется в порядке возрастания на следующие сектора: | А на приготовление пищи, Б на потребление бытовой техника В на отопление помещений, Г на освещение. |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | Как распределяются потери тепла в зданиях в порядке увеличения через следующие категории: | А оконные и дверные проемы (с учетом инфильтрации (циркуляции) воздуха через неплотности притворов и т.п.), Б перекрытия чердачные и над подвалами, В наружные стены здания, в зависимости от конструкции (кирпичные, панельные). |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Как оценивается структура энергосбережения в различных секторах экономики РФ? | Секторы экономики: А промышленность; Б топливно-энергетический комплекс; В жилищно-коммунальное хозяйство; Г транспорт; Д сельское хозяйство. Энергосбережение (млн.т у.т.): 1-20 2-90 3-140 4-40 5-110 |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сколько глав содержит ФЗ-261? | - |  | ПК-4 | З, У, В | 5-10 мин. |
| 14. | Сколько существует федеральных программ по энергосбережению | - |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Сколько правильная организация учета энергопотребления позволяет экономить энергоресурсов без дополнительных мероприятий? | - |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | В какой области сосредоточена наибольшая часть потенциала энергосбережения российской экономики | - |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Какая часть от общего потенциала повышения энергоэффективности заключена в топливно-энергетическом комплексе РФ | - |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Чему уделяется основное внимание при разработке энергосберегающих технологий в России и почему: а) газоснабжению, так как на промышленных предприятиях расходуется огромный объем природного газа б) теплоснабжению, так как продолжительность отопительного сезона в России довольно велика в) водоснабжению, так как большое количество воды требуется и на производстве, и в ЖКХ |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 19. | На что расходуется 95% потребляемой лампой накаливания электроэнергии? А свет Б тепло В энергия Г холод |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Что НЕ относится к типовым техническим мероприятиям по организации энергосбережения: а) организация работы по эксплуатации светильников, их чистке б) замена люминесцентных ламп старой модификации на лампы нового поколения меньшей мощности в) оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электрической энергии 4) окраска стен помещений в светлые тона |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Надежность электротехнических систем			_____

(наименование дисциплины)

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 	__

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»	_______

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-5: Способен создавать наиболее надежные послеаварийные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики.

ПК-5.1: Оценивает текущий и прогнозируемый электроэнергетический режим энергосистемы с целью принятия решения о реализации мер по созданию наиболее надежной послеаварийной схемы электрических соединений объектов электроэнергетики.

Знания: принципы составления схем надежности и анализировать надежность энергетических систем.

Умения, навыки: пользоваться средствами вычислительной техники и имеющимися прикладными программами для решения задач надежности электротехнических систем.

Действия: владеть методами и приёмами, связанными с расчетом надежности электротехнических систем.

ПК-5.2: Прогнозирует электроэнергетический режим энергосистемы при изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств.

Знания: принципы определения по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и ремонтопригодности систем электроснабжения.

Умения, навыки: разрабатывать технические задания по оценке надежности электротехнических систем.

Действия: владеть методами и приёмами, связанными с расчетом надежности электротехнических систем.

ПК-5.3: Оценивает эффективность управляющих воздействий при изменении эксплуатационного состояния или технологического режима работы линий электропередачи, оборудования, устройств.

Знания: основы разработки технических заданий по оценке надежности электротехнических систем.

Умения, навыки: использовать на практике основы теории надежности.

Действия: владеть способами повышения надежности электротехнических систем.

Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией | 1. исправность 2.работоспособность 3. безотказность |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Продолжительность или объем работы объекта измеряется:. | 1. объемами 2. расстояниями 3. единицами времени |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Какой наработкой является наработка от начала эксплуатации до возникновения первого отказа. | 1. наработка до отказа 2. наработка между отказами 3. наработка после отказов |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Главным способом включения резервных устройств при отказах является: | 1. временное 2. постоянное 3. бесконечное 4. непостоянное |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Основной характеристикой надежности элемента является функция распределения продолжительности его безотказной работы: | 1.F (t) P(ξ t). 2. λ P (t) P(f)t. 3. t P t f 4. ω td t (f t) τω f |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Укажите какие этапы оценки надёжности технической системы по схеме расчёта надёжности (модели) существуют? | а) определение возможных отказов составных частей и системы б) оценка влияния отказов составных частей системы в) определение структуры системы г) формирование понятия безотказной работы |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Какие факторы рассматривают при анализе надежности электрооборудования? | 1)конструктивного характера 2)производственные 3)эксплуатационные 4) связанные со свойствами применяемых материалов |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соотнесите понятия и формулировка определений. А. Событие, заключающееся в переходе оборудования с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние это: Б. Свойство технического объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние называется: В. способ повышения надежности путем включения резервных единиц, способных в случае отказа основного устройства выполнять его функции это: | 1. отказ 2. безотказность 3. резервирование |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Соотнесите обозначения и формулировки основной характеристики надежности элемента безотказной работы А. P ( t Б. f (t ) В. λ (t) | 1. плотность распределения времени безотказной работы; 2. вероятность его безотказной работы в течение времени 3.интенсивность отказа в момент времени |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Соотнесите понятия и формулировка определений. А. (РЕ) в электроустановках называется проводник: Б. (N) в электроустановках до 1000 В, используемый для питания электроприемников называется: В. (PEN) – проводник в системах TN-C и TN-C-S, который присоединен к заземленной нейтрали источника называется: | 1. совмещенный проводник 2. защитный 3. нулевой рабочий проводник |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Надежность это? | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | Что такое отказ? | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13. | Что такое критический отказ? | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 14. | Что такое вероятность отказа? | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Как называется объект, обладающий рядом свойств, внутреннее строение которого значения не имеет | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров? |  |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Свойство объекта, заключающееся в приспо собленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния? |  |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18. | Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния? | - |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Самый важный параметр техники. 1.Сохраняемость 2.Ремонтопригодность 3.Надежность |  |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | В каких из трех режимов работы резервных объектов возможен отказ элементов: 1)нагруженном 2)ненагруженном 3) облегченном |  |  | ПК-5 ПК-5.1. ПК- 5.2. ПК- 5.3. | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Учет, контроль и управление энергетическими ресурсами

(наименование дисциплины)

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 	__

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»	_______

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-3: Выполняет работы по измерению и верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах капитального строительства.

ПК-3.1: Формирует базовые данные для расчета экономии энергетических ресурсов на объектах капитального строительства.

Знания: основные виды материально-энергетических ресурсов; экономические и организационные основы ресурсосбережения на объектах капитального строительства; методы оценки и составляющие экономической эффективности.

Умения, навыки: собирать и систематизировать информацию о расходе материальных и энергетических ресурсов; определять факторы, определяющие уровень ресурсосбережения.

Действия: владеть информацией о современном состоянии потребления и энергосбережении энергетических ресурсов, а также о перспективных направлениях развития преобразователей электрической энергии.

ПК-3.2: Определяет факторы, влияющие на потребление энергетических ресурсов на объектах капитального строительства.

Знания: основные факторы, влияющие на потребление материально-энергетических ресурсов; принципы работы и область применения счетчиков и датчиков информации о расходах энергоресурсов; способы передачи информации от счетчиков энергоресурсов и датчиков; принципы построения автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) и других энергоресурсов, контроля и управления энергопотреблением.

Умения, навыки: определять факторы, определяющие уровень ресурсосбережения на объектах капитального строительства и ЖКХ.

Действия: владеть работой на новых приборах и оборудовании для контроля, учета и управлением энергоресурсами; навыками выявления факторов, влияющих на потребление энергоресурсов.

ПК-3.3: Определяет методы, различные по уровням точности и затрат, для определения величины экономии энергетических ресурсов

Знания: методы составления энергетических балансов, определения удельных расходов энергоресурсов и удельных норм (общепроизводственных, технологических); требования к системам технического и коммерческого учета энергоресурсов.

Умения, навыки: проводить экспресс обследования и камеральные обследования с целью определения технических возможностей по реализации энерго-сберегающих и энергосервисных мероприятий; применять современные методы исследования, осуществлять оценку и представление результатов деятельности по системному управлению энергетическими ресурсами; считывать показания электронных счетчиков энергоресурсов; использовать программное обеспечение АИИСКУЭ для вывода информации об электропотреблении.

Действия: владеть навыками проведения энергетических обследований предприятий с целью повышения энергоэффективности функционирования предприятий.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | - ин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет энергии и (или) энергоносителей и соединенных между собой по установленной схеме: | 1.средства учета 2.приборы учета 3. узлы учета |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет потребленной энергии, массы (объема) энергоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров: | 1.средства учета 2.приборы учета 3. узлы учета |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса: | 1. коэффициент полезного использования энергии 2. коэффициент полезного действия 3. показатель энергетической эффективности |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Действие (процесс) и система документирования: | 1. учет топливно-энергетических ресурсов 2. учет жилищно- коммунальных ресурсов 3. учет вторичных ресурсов |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Совокупность способов регистрации информации об обороте товарной продукции и оплачиваемых услугах, технологических методов ее сбора: | 1. система некоммерческого учета 2. система коммерческого и некоммерческого учета 3. система коммерческого учета |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Укажите порядок классификации норм расхода ТЭР: | а) по периоду действия б) по составу в) по степени агрегации |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соотнесите понятия и формулировку определений. -. А. Единые теплосчетчики Б. Составные теплосчетчики В.Комбинированные теплосчетчики | 1. счетчики, у которых отдельные части конструктивно независимы, но выпускаются одним и тем же производите лем и объединены единой документацией 2. счетчики, которые составляются из приборов, выпускаемых разными производителями. Каждый прибор такого теплосчетчика поверяется в соответствии со своей методикой и своим межповерочным интервалом 3. счетчики, выполненные в одном конструк тивном исполнении и имеющие единую документацию |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 8. | Соотнесите понятия и формулировку А. Норма расхода энергоресурса на производство единицы продукции (работ, услуг), которая устанавливается по типам или отдельным энергопотребляющим агрегатам: Б. Норма расхода энергии (топлива) на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления, ремонта и утилизации изделия, включая расход В. Норма расхода тепловой и (или) электрической энергии, теоретически учитывающая их расход на основные и вспомогательные нужды производства | 1.технологическая норма 2. общепроизводственная 3.индивидуальная норма |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Соотнесите понятия и формулировку определений. А. Метод предусматривает определение норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии расчетным путем по статьям расхода на основе прогрессивных показателей использования этих ресурсов в производстве. Б. Метод разработки индивидуальных норм расхода заключается в определении удельных затрат топлива, тепловой и электрической энергии по данным, полученным в ходе испытаний В. Метод определения норм расхода на основе анализа статистических данных за ряд предшествующих лет о фактических удельных расходах топлива, тепловой и электрической энергии и факторов, влияющих на их изменение. | 1. расчетно- аналитический 2. расчетно-статистический 3. опытный |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Учёт, контроль и управление энергетическими ресурсами это? | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | Что такое АСКУЭ? | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | Что такое счетчик электрической энергии? | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13. | Процесс перехода от аналогового сигнала к дискретному называется: | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 14. | Основным достоинством электронных счетчиков является: | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Устройство для объединения не скольких интеллектуальных устройств в общий сегмент: |  |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети: |  |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Специализированное средство группового учета электроэнергии: | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18 | Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств: | - |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Цель учета энергетических ресурсов 1.прогнозирумая 2.коммерческая 3.внедренческая |  |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Главный метод управления энергетическими ресурсами: 1)мониторинг и анализ 2)наблюдение 3) сравнение |  |  | ПК-3 ПК-3.1. ПК- 3.2. ПК- 3.3. | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Альтернативная энергетика			_________

(наименование дисциплины)

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 	__

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»	_______

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-1: Способен разрабатывать принципиальные схемы электроснабжения электро-приемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения объекта капитального строительства.

ПК-1.1: Разрабатывает варианты структурных схем электроснабжения и выбирает оптимальные структурные схемы.

Знания: энергоустановки на базе альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Умения, навыки: выполнять типовые расчеты альтернативных энергетических установок.

Действия: владеть основами применения типовых расчетов альтернативных энергетических установок при проектировании.

ПК-1.2: Собирает сведения о существующих и проектируемых объектах системы электроснабжения объекта капитального строительства.

Знания: альтернативные и  возобновляемые источники энергии.

Умения, навыки: производить оценку энергетических потенциалов альтернативных источников энергии.

Действия: владеть основами применения типовых расчетов альтернативных энергетических установок при проектировании.

ПК-1.3: Утверждает и оформляет основные технические решения концепции системы электроснабжения.

Знания: методы и способы использования альтернативных источников энергии.

Умения, навыки: производить оценку энергетических потенциалов альтернативных источников энергии.

Действия: владеть методами расчета энергетических потенциалов альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сколько % электроэнергии в России производится на ГЭС? | 1. 25 2. 75 3. 18 |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Что относится к невозобновляемым источникам энергии? | 1. ядерное топливо 2. песок 3. воздух |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Какие источники относятся к возобновляемым источникам энергии? | 1. источники, которые могут быть использованы человеком для производства энергии 2. источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии 3. источники, которые могут быть получены за счет других источников |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Что такое геотермальная электроэнергетика? | 1. наука, изучающая механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов 2. отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве 3. направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Укажите на какие системы солнечного отопления подразделяются пассивные: | а) открытые. б) закрытые в) полуоткрытые г) полузакрытые |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. |  |  |
| 6. | Что такое бионергетика? | 1. отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве 2. направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях 3. наука, изучающая механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Укажите на какие группы разбиваются системы ветродвигателей с вертикальной осью вращения ветрового колеса: | а) роторные б) стартерные в) ветродвигатели Дарье г) карусельные |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Укажите какое ветроколесо является идеальным ветряком: | 1) у которого ось вращения параллельна скорости ветра 2) у которого угловая скорость стремится к бесконечности 3) у которого бесконечно большое число лопастей очень малой ширины 4) у которого потерянная скорость воздушного потока на ветроколесе постоянна по всей ометаемой поверхности ветряка |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соотнесите обозначения и формулировки определений. А. Как расшифровать аббревиатуру ГЭС Б. Как расшифровать аббревиатуру ВЭС В. Как расшифровать аббревиатуру АЭС | 1.атомная электростанция 2.гидроэлектростанция 3.ветроэлектростанция |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Соотнесите обозначения электрооборудования и формулировки. А. Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются в море, 10—60 километров от берега. Б. Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на холмах или возвышенностях. В. Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на небольшом удалении от берега моря или океана. | 1. наземная ветряная электростанция 2. прибрежная ветряная электростанция 3. шельфовые ветряные электростанции |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Соотнесите понятия и формулировка определений. А. используется для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических панелей или солнечных концентраторов. Б. ветрогенераторы преобразуют кинетическую энергию ветра в электроэнергию. В. использует тепло земных недр для производства электроэнергии или отопления зданий. | 1. геотермальная энергия 2. солнечная энергия 3. ветровая энергия |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Альтернативная электроэнергетика это: | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | Под геотермикой понимается наука, изучающая: | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13. | Пластины горных пород, содержащие термальные воды это: | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 14. | Что такое тепловой режим земной коры: | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Что является балансом возобновляемой энергии океана | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Что является крупнейшим естественным коллектором солнечного излучения: |  |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Какой самый простой метод сжигания биомассы: |  |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18. | В качестве сырья для переработки в анаэробных условиях могут быть использованы различные отходы сельскохозяйственного производства, содержащие: | - |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Что является самой основной системой бионергетической установки в настоящее время? 1. Система подготовки и подачи сырья в биореактор 2. Система хранения и спользования биогаза 3. Биореактор с системой поддержания постоянной температуры |  |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | В чем может проявляться самое неблагоприятное воздействие солнечной энергии на окружающую среду? 1)возможность утечки рабочих жидкостей; 2)большая материалоемкость; 3)отчуждение земельных площадей, их возможной деградации; 4) опасность перегрева и возгорания систем, заражение продуктов токсичными веществами; 5) воздействие на климат космических СЭС. |  |  | ПК- 1 ПК- 1.1. ПК- 1.2. ПК- 1.3. | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по Энергосберегающие системы освещения

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,

профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-4: Способен определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проведении энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

ПК-4.1: Определяет по результатам проведенных обследований технические возможности применения энергоэффективных технических решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах капитального строительства

Знать: перспективные энергосберегающие светотехнические изделия, технико-эксплуатационные параметры энергосберегающих источников света в России и за рубежом. Уметь: использовать правила нормирования осветительных установок в части естественного и искусственного освещения в зависимости от назначения и сложности выполняемых зрительных работ. Владеть: навыками по сопоставлению энергетической эффективности основных типов источников света и световых приборов.

ПК-4.2: Собирает исходные данные по потреблению энергоресурсов на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных листов

Знать: существующие нормативно-правовые документы в области энергосбережения и естественного и искусственного освещения, в области эксплуатации систем освещения; правила использования люксметров-пульсметров и яркомеров при проведении светотехнического аудита. Уметь: выбирать источники света и осветительные приборы, производить расчет режима работы светотехнических установок. Владеть: навыками проведения светотехнического аудита осветительных установок различного функционального назначения.

ПК-4.3: Определяет эффективное, рациональное и комплексное техническое решение по применению энергоэффективных технологий для реализации энергосервисных мероприятий

Знать: основные мероприятия по разработке энергосберегающих мероприятий при разработке рекомендаций по повышению энергоэффективности действующих осветительных установок. Уметь: выполнять сравнительную технико-экономическую оценку проектных решений; разрабатывать энергосберегающие мероприятия на основе нормативно-правовых документов с использованием прикладных светотехнических программ; повышать эффективность действующих осветительных установок различного функционального назначения. Владеть: навыками разработки программы энергосберегающих мероприятий и выполнения проектов реконструкции осветительных систем на основе данных энергетического обследования.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Конденсатор С1, включенный параллельно стартерной схем включения люминесцентной лампы, предназначен для: | А. увеличения реактивной составляющей тока схемы; Б. снижения активной составляющей тока схемы; В. увеличения активной составляющей тока; Г. снижения реактивной составляющей тока схемы. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Каковы достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания? | А. Меньшая стоимость светильника. Б. Меньшие пульсации светового потока. В. Создание нужной цветопередачи и более высокая световая отдача. Г. Все, указанные в других ответах. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3 | Точечный метод расчета освещения применим для следующей системы освещения… | А. комбинированной Б. общего равномерного освещения В. общего локализованного освещения |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4 | Метод коэффициента использования светового потока нельзя применять для расчета… | А. локализованного освещения, освещения наклонных плоскостей, комбинированного освещения; Б. равномерного освещения; В. дежурного освещения; Г. аварийного освещения. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5 | Световые приборы по характеру светораспределения подразделяются на… | А. на проекторы, светильники и прожекторы; Б. на эпидиаскопы, светильники и проекторы; В. на диаскопы, прожекторы и проекторы; Г. на эпидиаскопы, диаскопы и светильники. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 6 | Каковы критерии выбора типа светильников? | А. Обеспечение пульсаций освещенности не выше допустимого уровня. Б. Обеспечение необходимого светораспределения, соответствие среде применения, соответствие типу источника света. В. Обеспечение равномерного освещения рабочей поверхности. Г. Все, указанные в других ответах. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 7 | Что может уменьшить слепящее действие осветительной установки? | А. Все, что указано в других ответах. Б. Увеличение высоты установки светильников. В. Уменьшение яркости светильников при помощи светорассеивающих стекол. Г. Увеличение коэффициентов отражения всех поверхностей, находящихся в поле зрения. |  | ПК-4 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 8. | При расчете системы освещения методом коэффициента использования светового потока нужно выполнить следующие операции | А подобрать источник света (лампу) Б рассчитать световой поток светильника В определить количество светильников Г определить расстояние между светильниками |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Для выбора защиты сетей освещения необходимо выполнить следующие операции | А проверить на соответствие автоматического выключателя и сечения питающего провода Б Выбрать автоматический выключатель В определить рабочий ток линии освещения Г составить линию освещения |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 10. | Как располагаются в очередности по увеличению длины волны излучений | А Инфракрасное излучение Б Видимое оптическое излучение В Ультрафиолетовое излучение |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | Расположите источники света в порядке по увеличению световой отдачи | А лампа накаливания Б натриевая лампа В люминесцентная лампа низкого давления Г Ртутно-дуговая лампа высокого давления |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Для освещения помещений в зависимости от их назначения применяются различные источники света | Выполняемая задача: А Для освещения жилых и бытовых помещений Б Для освещения открытых пространств и больших территорий В Для освещения высоких производственных помещений Виды источников света: 1. Лампа накаливания 2. Ртутно-дуговая лампа высокого давления 3. Натриевая лампа 4. Инфракрасная лампа 5. Ультрафиолетовая лампа |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количественными показателями освещения являются: | - |  | ПК-4 | З, У, В | 5-10 мин. |
| 14. | Световые приборы по характеру светораспределения подразделяются на… | - |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Внутренняя поверхность люминесцентных ламп покрыта слоем: |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Минимальное значение эвакуационного освещения на полу основных проходов и на ступеньках лестниц: |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире: |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Каковы достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания? А. Меньшая стоимость светильника. Б. Меньшие пульсации светового потока. В. Создание нужной цветопередачи и более высокая световая отдача. Г. Все, указанные в других ответах. |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 19. | Номинальный срок службы галогенной лампы по сравнению с лампами накаливания: А в 3 раза больше Б в 4 раза больше В в 2 раза меньше Г в 2 раза больше |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Какие типы ламп из газоразрядных являются наиболее экономичными источниками света: А ДРЛ Б ДНаТ В ДРИ Г ДКсТ |  |  | ПК-4 | У, З, В | 5-10 мин. |

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации других типов и видов

Задача: Определить экономию электрической энергии на освещение за год при замене люминесцентных ламп со световой отдачей 70 лм/Вт на светодиодные лампы со световой отдачей 90 лм/Вт, если годовое потребление электроэнергии составляет 600 кВт·ч/год. Коэффициент запаса считать равным 1,1.

Задача:Для освещения открытой территории в ночное время используются 4 лампы ДРЛ мощностью 250 Вт. Определить годовую экономию электрической энергии при использовании ЭПРА, если количество часов работы ламп составляет 3600 ч в год, а экономия электрической энергии за счет использования ЭПРА составит 10% ее годового потребления.

Задача: Определить потребность в осветительной электроэнергии для механического цеха, если в нем установлено 50 люминесцентных светильников, средняя мощность каждого из которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15 ч. Коэффициент одновременного горения светильников – 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22 дня.

Задача: Определить экономию электрической энергии на освещение за год при замене ламп накаливания со световой отдачей 12 лм/Вт светодиодными лампами со световой отдачей 80 лм/Вт, если годовое потребление электроэнергии составляет 600 кВт·ч/год. Коэффициент запаса считать равным 1,1.

Задача: Для освещения стройплощадки в темное время суток используются 3 натриевые лампы мощностью 400 Вт. Определить годовую экономию электрической энергии при использовании ЭПРА с КПД 95%, если количество часов работы ламп составляет 3200 ч в год, а экономия электрической энергии за счет использования ЭПРА составит 15% ее годового потребления.

Задача: Не учитывая стоимость монтажа и демонтажа лампы, рассчитать экономию от замены 100 Вт лампы накаливания (сила света около 1200 лм) на ее 20 Вт аналог - компактную люминесцентную лампу (КЛЛ – сила света – около 1200 лм). Количество ламп 50 шт. Расчетный период – в течение года (с предложением работы лампы по 8 ч в сутки). Тариф – 3,5 руб. за кВт/ч. Сделать выводы о преимуществах замены ламп. Исходные данные: С1 - световая отдача имеющейся лампы, С1 =12 лм/Вт; С2 – световая отдача, лампы замены, С2 =12 лм/Вт; F – площадь помещения, F =40 м2; R – нормативная освещенность для данного типа помещения, R =250 лм/м2.

Задача: Необходимо рассчитать освещенность от источника света со световым потоком 90 лм (лампа накаливания 15 Вт) на расстоянии 3 м от освещаемой поверхности, затем на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности. Сделать вывод.

Задача: Определить эффективность замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы для потребителя в бытовом освещении. В качестве базового варианта взять лампу накаливания типа Б 220-230-100 (световой поток Флн =1380 лм). Тариф на электроэнергию q =3,5 руб/кВтчас.

Задача: Сопоставить эффективность использования светильника с лампой накаливания и светильника с компактной люминесцентной лампой. В качестве базового использовать светильник типа НББ-55-40-004 с лампой накаливания типа Б 220230-40, в качестве нового - ЛББ-86-9-002 с компактной люминесцентной лампой типа КЛ9/ТБЦ. Эти светильники предназначены для общего освещения жилых помещений. В соответствии с прайс-листом ОАО "АСТЗ" действующие на данный момент времени базовые цены на светильники составляют - 60 руб. для НББ-55, 162 руб. для ЛББ-86, причем в цену люминесцентного светильника входит цена компактной лампы. Тариф на электроэнергию q =5,75руб/кВтчас.

Задача: Сопоставить варианты осветительных установок административного помещения площадью 200 м2 (годовая наработка -2150 час.) при использовании светильников типа ЛПО46-4х18-009 (с электромагнитными ПРА, КПД светильника - 48 %) и светильников типа ЛПО46-4х18-015 (с электронными ПРА, КПД светильника - 60 %). Для создания нормированной освещенности требуется 33 светильника модификации 009 и 27 светильников модификации 015. Тариф на электроэнергию q = 5,5 руб/кВтчас.

Задача: Рассчитать возможную экономию электроэнергии при переходе с ЛН (75Вт) на КЛЛ (20 Вт) и на СД (10Вт) при увеличении освещенности на одну и две ступени, если время использования максимума нагрузки остается постоянным.

Задача: Определить необходимое количество двухламповых светильников для освещения помещения площадью 120 м2, если нормируемое значение освещенности составляет 200 лк. Коэффициент использования осветительной установки составляет 76% при использовании КЛЛ мощностью 13 Вт. Сколько необходимо добавить световых приборов, если уровень освещенности повысить на одну ступень и на три ступени.

Задача: Рассчитать приведенные годовые затраты, используя формулы для частных случаев расчета внутреннего освещения. Помещение с естественным освещением, где работы проходят в две смены, используются световые приборы с ЛЛ мощность 80 Вт. Площадь помещения 147 м2. Стоимость монтажа 63 руб. Число чисток в год две. Освещенность 500 лк. Тариф на электроэнергию 3,5 рубля за 1 кВтч. Способ доступа - мостовые технологические краны при их технологической загрузке 25%.

Задача: Рассчитать стоимость эксплуатации ламп ДРЛ, ДНаТ, ДРИ в производственном помещении с естественным освещением и трехсменной работе, если способ доступа - ремонтные мостовые краны. Выбрать лампы мощностью 250 Вт. В помещении предусматривается разместить 26 одноламповых светильника.

Задача: Рассчитать годовые эксплуатационные затраты на освещение, если цена используемых светильников 427 руб, а стоимость монтажа одного светового прибора - 100 рублей. Способ доступа - лестницы. Число чисток в год - две. Тариф на электроэнергию - 3 рубля за 1 кВтч. В помещении с естественным освещением и двухсменной работе, площадью 60 м2 используются трехламповые световые приборы с ЛЛ типа ЛБ 20. Нормируемый уровень освещенности составляет 400 лк. Коэффициент использования осветительной установки составляет 75%.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Энергосберегающий электропривод

(наименование дисциплины)

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 	__

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»	_______

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-4: Способен определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проведении энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства.

ПК-4.1: Определяет по результатам проведенных обследований технические возможности применения энергоэффективных технических решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах капитального строительства.

Знания: основные характеристики энергосберегающего электропривода и способы их улучшения; типовые схемотехнические решения, входящие в проект по автоматизации промышленных механизмов и технологических комплексов.

Умения, навыки: анализировать основные параметры энергосберегающего электроприводана основании разработанных моделей.

Действия: владеть навыками   анализа  основных параметров энергосберегающего электропривода на основании разработанных моделей.

ПК-4.2: Собирает исходные данные по потреблению энергоресурсов на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных листов

Знания: методики создания и анализа моделей энергосберегающего электропривода; современные средства по автоматизации энергосберегающего электропривода.

Умения, навыки: выбирать и дорабатывать типовое решение при проектировании автоматизированного электропривода промышленных механизмов и технологических комплексов; создавать модели энергосберегающего электропривода.

Действия: владеть выбирать и дорабатывать типовое решение при проектировании автоматизированного электропривода промышленных механизмов и технологических комплексов; создавать модели энергосберегающего электропривода.

ПК-4.3: Определяет эффективное, рациональное и комплексное техническое решение по применению энергоэффективных технологий для реализации энергосервисных мероприятий.

Знания: типовые схемотехнические решения, входящие в проект по автоматизации промышленных механизмов и технологических комплексов.

Умения, навыки: формулировать техническое задание для разработки проекта энергосберегающего  энергосберегающий электропривод.

Действия: владеть навыками проектирования (расчета и разработки схем) энергосберегающего электропривода.

Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недопустимо включать без нагрузки двигатель постоянного тока: | 1. независимого возбуждения 2.параллельного возбуждения 3.последовательного возбуждения 4. смешанного возбуждения |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Подбор электродвигателя к рабочей машине ведется по режиму: | 1. холостого хода 2. минимальной загрузки 3. номинальной нагрузки |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Режим торможения, характеризующийся подачей постоянного тока на статорную обмотку асинхронного двигателя, называется: | 1. генераторным 2. динамическим 3.противовключения 4. рекуперотивным |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Механическая характеристика насосной установки является: | 1. напорной 2.манометрической 3. вентиляторной 4. центробежной |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Момент и подача вентилятора пропорциональны: | 1.напряжению сети 2. току в обмотке 3. частоте питающей сети 4. угловой скорости |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Последовательность расчета естественной механической характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором: | 1) находят критическое скольжение 2) определяют момент 3) вычисляют критический момент 4) задаются значениями скольжения от 0 до 1 |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Последовательность расчета тока отсечки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для защиты одиночного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: | 1)определение тока отсечки расцепителя 2)нахождение пускового тока двигателя 3)расчет номинального тока двигателя |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соответствие между аварийным режимом и аппаратом защиты асинхронного двигателя А. Тепловые реле, автоматические выключатели с тепловым расцепителем, реле обрыва фаз: Б. Магнитные пускатели, реле минимального напряжения, автоматические выключатели с расцепителем минимального напряжения: В. Автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем, УВТЗ, реле максимального тока: | 1. короткие замыкания 2. тепловые перегрузки 3. резкие снижения и исчезновения напряжения |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9. | Соответствие между режимом электродвигателя и расположением механических характеристик в квадранте: А. Двигательный Б. Тормозной | 1. 2,3 2. 1,3 |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость: | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | В электроприводе самыми длительными переходными процессами являются: | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | Для увеличения пускового момента АД с фазным ротором необходимо ввести сопротивление в цепь: | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13. | Момент, развиваемый АД прямо пропорционален напряжения питания | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 14. | Механическая характеристика синхронной машины- абсолютно: | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15. | Пусковое скольжение асинхронного двигателя SП равно: |  |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16. | Управляемая электромеханическая система, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую и обратно и управления этим процессом: |  |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17. | Распространенное устройство, которое позволяет регулировать два параметра двигателя переменного тока – скорость вращения и мощность: | - |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18. | Постоянная времени нагрева электродвигателя: |  |  |  |  |  |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Для осуществления частотного регулирования скорости асинхронного двигателя используется преобразователи частоты: 1.электромашинные 2.вентильные 3.конденсаторные |  |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Синхронная угловая скорость асинхронного двигателя зависит от: 1)числа пар полюсов 2)напряжения 3) частоты сети 4) магнитного потока |  |  | ПК-4 ПК-4.1. ПК- 4.2. ПК- 4.3. | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  Перспективы развития электроэнергетических систем

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-1: способен разрабатывать принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения объекта капитального строительства:

ПК-1.1: Разрабатывает варианты структурных схем электроснабжения и выбирает оптимальные структурные схемы:

Знания: общих сведений об электрических схемах, правил оформления и чтения электрических схем, условных обозначений в схемах; основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной документации; требований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем;

Умения, навыки: разрабатывать варианты структурных схем электроснабжения; владеть навыками выбора оптимальных структурных схем электроснабжения.

ПК-1.2: Собирает сведения о существующих и проектируемых объектах системы электроснабжения объекта капитального строительства:

Знания: методов сбора, обработки и анализа данные об объекте капитального строительства, для которого предназначена система электроснабжения;

Умения, навыки: использовать нормативную и конструкторскую документацию при проектировании электротехнических систем; владеть методами автоматизированного проектирования при работе над электротехническими проектами.

ПК-1.3: Утверждает и оформляет основные технические решения концепции системы электроснабжения:

Знания: алгоритмов утверждения основных технических решений концепции системы электроснабжения;

Умения, навыки: анализировать варианты технических решений структурных схем электроэнергетических систем; владеть навыками оформления основной концепции системы электроснабжения.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наиболее используемый тип электростанций в РФ: | 1.тепловая электростанция 2. солнечная электростанция 3. атомная электростанция |  | ПК-1.1 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Запасы гидроэнергоре-сурсов России возрастают: | 1. с юга на север 2. с запада на восток 3. с севера на юг |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Экологические последствия, возникающие при строительстве ТЭС: | 1. опасность радиоактивного заражения 2. загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива 3. затопление больших площадей |  | ПК-1.1 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Как различают ТЭС по типу используемых теплосиловых установок? | 1.паротурбинные и стационарные; 2.транспортные и стационарные; 3.паротурбинные, газотурбинные и парогазовые. |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5. | Что подразумевается под характеристиками, отражающими отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю? | 1.Энергетический ресурс. 2.Энергосбережение. 3.Энергетическая эффективность. |  | ПК-1.1 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Определите последовательность элементов в цепи электроснабжения промышленного предприятия: | Электрические машины и оборудование (потребители электроэнергии). Подстанция районного значения (принимает электроэнергию от питающей цепи). Электрические сети предприятия (подают электроэнергию к отдельным цехам и оборудованию). Трансформаторная подстанция предприятия (понижает напряжение до необходимого уровня). Распределительное устройство предприятия (распределяет электроэнергию по производственным цехам). |  | ПК-1.2 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Укажите последовательность этапов производства и передачи электроэнергии в электроэнергетических системах, начиная с первичного источника энергии: | Потребление электроэнергии: конечными потребителями (промышленность, население, транспорт). Производство электроэнергии: на электростанциях (атомных, тепловых, гидро, возобновляемых). Распределение электроэнергии: по сетям низкого напряжения потребителям. Повышение напряжения: с помощью трансформаторов на повышающих подстанциях для снижения потерь при передаче. Понижение напряжения: на понижающих подстанциях для распределения. Передача электроэнергии: по высоковольтным линиям электропередач. |  | ПК-1.2 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соотнесите определения и понятия: 1)Способ получения энергии путём поимки и перенаправления энергии молний в электросеть; 2) Синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который носит управляемый характер; 3) Новая тенденция в энергетике, связанная с производством тепловой и электрической энергии. | а) Управляемый термоядерный синтез б) Распределённое производство энергии в) Грозовая энергетика |  | ПК -1.3 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 9. | Соотнесите определения и понятия: 1)Отрасль энергетики, основанное на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии людьми; 2) Направление энергетики, основанное на производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях; 3) Область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию. | а) Гидроэнергетика б) Водородная энергетика в) Геотермальная энергетика |  | ПК -1.3 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 10. | Соотнесите определения и понятия: 1) Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на холмах или возвышенностях; 2) Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на небольшом удалении от берега моря или океана | а)Прибрежная ветряная электростанция б) Наземная ветряная электростанция |  | ПК -1.3 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 11. | Соотнесите определения и понятия: 1) Полная энергия ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли; 2) Энергетический эквивалент ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли | а) Валовой потенциал б) Ветровой потенциал |  | ПК -1.3 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 12. | Классифицируйте элементы электроэнергетической системы по уровням напряжения: 1)Высоковольтные сети (220кВ, 500кВ и выше), обеспечивающие передачу электроэнергии на большие расстояния; 2)Сети среднего напряжения (110кВ, 35кВ), передающие электроэнергию от системообразующих сетей к районным подстанциям; 3)Сети низкого напряжения (0,4кВ, 6кВ), обеспечивающие распределение электроэнергии непосредственно к потребителям. | а)Питающие сети б)Системообразующие сети в)Распределительные сети |  | ПК -1.3 | У, З, В | 3-5 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Какой тип электростанций наиболее часто используется в РФ? | - |  | ПК-1 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 14. | Какие последствия для экологии возникают при строительстве ТЭС? | - |  | ПК -1.1 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 15. | Значимое преимущество ГЭС? | - |  | ПК-1 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 16. | Какие виды устойчивости рассматриваются в энергосистемах? | - |  | ПК -1.1 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 17. | Как называются аппараты, предназначенные для управления различного рода электроприводами или для управления промышленными потребителями энергии: | - |  | ПК -1.1 | У, З, В | 3-5 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Какие виды устойчивости рассматриваются в энергосистемах? а)Динамическая и статическая устойчивости. б)Переходная устойчивость. в)Стационарная устойчивость. |  |  | ПК -1.1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 19. | Что подразумевается под характеристикой, отражающей отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю? а) Энергетический ресурс б) Вторичный энергетический ресурс в) Энергосбережение г) Энергетическая эффективность д) Класс энергетической эффективности |  |  | ПК -1.2 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20. | Наиболее используемый тип электростанций в РФ: а)тепловая электростанция б)солнечная электростанция в) атомная электростанция |  |  | ПК -1.3 | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Современные электроэнергетические системы

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электороэнергетика и электротехника

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-1: Способен разрабатывать принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения объекта капитального строительства

ПК-1.1: Разрабатывает варианты структурных схем электроснабжения и выбирает оптимальные структурные схемы

Знания: общих сведений об электрических схемах, правил оформления и чтения электрических схем, условных обозначений в схемах; основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной документации; требований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем;

Умения, навыки: разрабатывать варианты структурных схем электроснабжения; владеть навыками выбора оптимальных структурных схем электроснабжения.

ПК-1.2: Собирает сведения о существующих и проектируемых объектах системы электроснабжения объекта капитального строительства

Знания: методов сбора, обработки и анализа данные об объекте капитального строительства, для которого предназначена система электроснабжения;

Умения, навыки: использовать нормативную и конструкторскую документацию при проектировании электротехнических систем, владеть методами автоматизированного проектирования при работе над электротехническими проектами.

ПК-1.3: Утверждает и оформляет основные технические решения концепции системы электроснабжения

Знания: алгоритма утверждения основных технических решений концепции системы электроснабжения

Умения, навыки: анализировать варианты технических решений структурных схем электроэнергетических систем, владеть навыками оформления основной концепции системы электроснабжения

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая часть энергосистемы - … | - Совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы - Совокупность электрических станций и электрических сетей энергосистемы электроустановок - Совокупность электроустановок электрических станций сетей энергосистемы - Совокупность электроустановок станций и электрических сетей энергосистемы - Совокупность электрических станций и электрических сетей энергосистемы |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин |
| 2. | Электроснабжением называют: | - Обеспечение потребителей электрической энергией - Преобразования электрической энергии в механическую - Преобразования механической энергии в электрическую - Обеспечение электрической энергией для потребителей - Обеспечение электрической энергией всех потребителей |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин |
| 3 | Назначение электроаппаратов: | - Обслуживание электроустановок - Экплуатация электроустановок - Обслуживание электроустановок и ремонт - Обслуживание и ремонт электроустановок - Обслуживание электроустановок и аппаратов |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин |
| 4 | Что относится к электрическому аппарату? | - Предохранитель - Трансформатор силовой - Выключатели - Реле тока - Разъединители |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин |
| 5 | Тестовый вопрос: назначение предохранителя | - Защита от перегрузки и токов короткого замыкания - Защита от перегрузки и токов - Защита от токов короткого замыкания и перегрузки - Защита от нагрузки и токов короткого замыкания - Защита от нагрузки и токов короткого замыкания |  | ПК-1 | У, З, В | 1-3 мин |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Порядок расчета токов короткого замыкания по расчетным кривым: | - находят расчетное сопротивление; - находят по расчетным кривым периодическую составляющую тока короткого замыкания; - приводят расчетное сопротивление к номинальной мощности всех генераторов в схеме; - находят абсолютное значение тока короткого замыкания для ге- нераторного напряжения. |  | ПК-1 | З, В | 5-10 мин. |
| 7 | Порядок включения асинхронного двигателя с фазным ротором: | 1) включение максимального сопротивления в цепь ротора; 2) уменьшение сопротивления в цепи ротора; 3) закорачивание сопротивления в цепи ротора; 4) подведение напряжения к обмотке статора. |  | ПК-1 | З, В | 5-10 мин. |
| 8 | Последовательность электрического расчета нагревателей: | 1) определяют диаметр проволоки и ее длину; 2) выражают поверхность нагревателя через периметр и длину нагре- вателя; 3) выражают тепловую мощность через электрические параметры; 4) определяют необходимую теплоотдающую поверхность нагревателя; 5) рассчитываются размеры спирали нагревателя. |  | ПК-1 | З, В | 5-10 мин. |
| 9 | Последовательность расчета тока отсечки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для защиты одиночного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: | 1) определение тока отсечки расцепителя; 2) нахождение пускового тока двигателя; 3) расчет номинального тока двигателя. |  | ПК-1 | З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соответствие между коммутационными элементами и их назначени- ем | Коммутационный элемент 1.Вентильный разрядник 2. Разъедини-тель 3. Тросовый молниеотвод Назначение А.Защита оборудования от наведенных перенапряжений Б. Создание видимого разрыва В.Защита от атмосферных перена- пряжений, вызванных ударом молнии Г. Отключение электрооборудования |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11 | Соответствие между названиями характеристик синхронного генера- тора и их аналитическими выражениями | Характеристики синхронного генератора 1. Регулировочная 2. Внешняя 3.Характеристика короткого замыкания 4.Характеристика холостого хода 5. Нагрузочная Зависимости и условия А. Зависимость тока нагрузки Iн от тока возбуждения iв при U = 0, f = fн Б.Зависимость напряжения U от тока на- грузки Iн при iв =const, cos φ = const, f = fн В. Зависимость тока возбуждения iв от тока нагрузки Iн при U = const, cos φ = const, f = const Г.Зависимость напряжения U от тока возбуждения iв при I = const, cos φ = const, f = const Д.Зависимость напряжения U от тока возбуждения iв при f = fн и I = 0 |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12 | Соответствие между режимом электродвигателя и расположением механических характеристик в квадранте: | Режим электродвигателя 1. Двигательный 2. Тормозной Квадрант А. 1, 3 Б. 2, 3 В. 1, 2 Г. 2, 4 |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13 | Соответствие утверждений и ответов | Утверждения А) Соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход последующего, – это последовательное соединение звеньев В) Соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход последующего, – это система автоматического управления Ответы 1)А - да, В - да 2)А - нет, В - нет 3)А - нет, В - да 4)А - да, В - нет |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией, это - … |  |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15 | Электроснабжение потребителей от энергосистемы, это - … |  |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16 | Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории, это - … |  |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17 | Что определяют для определения мощности двигателя? |  |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18 | Поясните назначение установки конденсаторных батарей на цеховых трансформаторных подстанций |  |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Какой из основных трендов цифровизации в электронер-гетике снижает энергопотребление и осуществляет контроль технической исправности оборудования? | - Искусственный интеллект (ИИ) - Big Data - Интернет вещей (IoT) - Блокчейн |  | ПК-1 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20 | К преимуще-ствам умных сетей (Smart Grids) электроснаб-жения можно отнести… | 1.Невысокие первоначальные затраты 2.Повышение эффективности энергосистемы 3.Экологические преимущества 4.Простота интеграции |  | ПК-2 | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Энергетический аудит промышленных объектов

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электороэнергетика и электротехника

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-4: Способен определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проведении энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

ПК-4.1: Определяет по результатам проведенных обследований технические возможности применения энергоэффективных технических решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах капитального строительства

Знания: современных и перспективных научно-обоснованных технологий энергосбережения, показателей энергоэффективности применительно к промышленным объектам, рекомендаций по определению эффективных режимов работы систем электроэнергетики Умения, навыки: разрабатывать энергетический паспорт промышленного объекта владеть основами заключения и выполнения энергосервисного контракта

ПК-4.2: Собирает исходные данные по потреблению энергоресурсов на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных листов

Знания: требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики, системы энергетического менеджмента Умения, навыки: проводить и оформлять результаты энергетических обследований (энергоаудита), владеть навыком определения эффективных режимов работы электроустановок, электрических сетей и систем электроснабжения, промышленных объектов

ПК-4.3: Определяет эффективное, рациональное и комплексное техническое решение по применению энергоэффективных технологий для реализации энергосервисных мероприятий

Знания: требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики, системы энергетического менеджмента Умения, навыки: применять типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, владеть: технологиями и выработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности промышленных объектов

ПК-5: Способен создавать наиболее надежные послеаварийные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики

ПК-5.1: Оценивает текущий и прогнозируемый электроэнергетический режим энергосистемы с целью принятия решения о реализации мер по созданию наиболее надежной послеаварийной схемы электрических соединений объектов электроэнергетики

Знания: законодательства в сфере энергосбережения, нормативных и перспективных показателей энергетической эффективности; совокупности правил, методов, мероприятий и технологий обеспечения энергосбережения и энергетической эффективности Умения, навыки: определять и анализировать показатели энергетической эффективности промышленных объектов, владеть: навыком определения потенциала энергосбережения и оформления энергетического паспорта

ПК-5.2: Прогнозирует электроэнергетический режим энергосистемы при изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств

Знания: механизмов государственного регулирования и поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Умения, навыки: определять и анализировать показатели энергетической эффективности промышленных объектов; владеть методами управления программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ПК-5.3: Оценивает эффективность управляющих воздействий при изменении эксплуатационного состояния или технологического режима работы линий электропередачи, оборудования, устройств

Знания: нормативно-методического обеспечения оценки уровня энергосбережения; Умения, навыки: выбирать и обосновывать мероприятия и технологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности; владеть: технологиями и выработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности промышленных объектов;

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Что является законодательной основой современной государственной политики России в сфере энергоэффективности? | 1.постановления Правительства Р.Ф. 2.закон № 261- ФЗ 3. указы Президента Р.Ф 4. государственные стандарты в этой сфере |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Каково содержание понятия "энергетическое обследование"? | - анализ энергоэффективности - выявление перерасхода энергетических ресурсов - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов - расчёт потребностей в энергоресурсах |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3 | Что является целью закона №261-ФЗ? | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности - повышение энергоэффективности экономики Р.Ф. - снижение доли энергоресурсов в себестоимости продукции - препятствование расхищению энергоресурсов |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4 | Что из нижеприведённого не соответствует понятию "энергетический ресурс"? | - носитель, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности - физическая величина - вид энергии - вид топлива |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5 | Что обозначается термином "энергетическая эффективность"? | - то же самое, что и к.п.д. - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов - коэффициент мощности - доля затрат на энергетические ресурсы в себестоимости продукции |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Порядок выполнения мероприятий по энергоаудиту и паспортизации | 1. Определение возможного потенциала энергосбережения на предприятии по видам энергоносителей и оценка размера инвестиций на энергосберегающие мероприятия. 2. Составление энергетического паспорта с отражением всех основных сведений об энергохозяйстве предприятия и оценка эффективности использования ТЭР по объектам предприятия. 3. Выявление неэкономичных режимов работы энергетического и технологического оборудования, что осуществляется на основе обследования работы и энергопотребления предприятия и системного анализа результатов. 4. Разработка комплексной программы по энергосбережению, включающей в себя технико-экономические обоснования эффективности применения конкретных мероприятий, с учетом динамики развития или реструктуризации предприятия. |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7 | Порядок проведения энеогетического обследования | 1)Проведение энергетического обследования в рамках технической программы 2)Разработка мероприятий по сбережению топливно-энергетических ресурсов 3) Составление энергетического паспорта 4)Разработка технической программы 5)Обработка и анализ результатов обследования |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 8 | Последователь-ность этапов организации и проведения работ по энергетическому обследованию МКД | 1)сбор исходных данных в соответствии с программой проведения обследования 2)сбор общей документальной информации 3)подготовительный, на котором проводится планирование энергетического обследования 4)экспертиза и согласование отчетных материалов 5) сбор общей документальной информации 6) окументирование результатов обследования |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 9 | Последовательность выполнения этапов энергоменедж-мента | 1)строительствао 2) эксплуатация промышленных предприятий 3)проектирование |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соответствие между названиями форм учета энергии и способами их реализации | Названия форм учета энергии 1) с помощью измерительных приборов; 2) расчетным способом;ё 3) опытно-расчетным способом Способы реализации А. применяется в тех случаях, когда установка приборов не требуется. В. Опытно-расчетный способ учета рекомендуется применять, когда установка приборов учета на данном объекте экономически не оправдана, а расчетный способ не обеспечивает достаточной точности учитываемых энергоносителей. Б. Регистрация первичных показателей энергоносителей и их оперативный учет, а также первичный учет нагрузок производится по показаниям измерительных приборов |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11 | Соответствие названий уровням энергетического менеджмента | Название уровней: 1.энергетический менеджмент микроуровня 2.энергетический менеджмент макроуровня Назначение менеджмента в зависимости от уровней: А. управление рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов на межгосударственном,внутригосударственном, областном, районном, городском, отраслевом уровнях Б. соответствует управление на уровне предприятия, учреждения, фирмы, организации |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12 | Соответствие между названиями показателей энергетического баланса и их назначением | Название показателей 1.Стадия энергетического потока 2.Расчетный период 3.Вид энергоносителя Назначение А. частные энергобалансы по отдельным видам потребляемых энергоносителей, сводные энергобалансы по суммарному потреблению энергии Б. отчетные балансы по фактическим данным за прошлый период, плановые на ближайший планируемый период с учетом заданий по снижению затрат энергии, проектные, составляемые при проектировании объекта и т.д В. производство, преобразование, распределение, конечное использование энергетических ресурсов |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13 | Соответствие маркировки бытовой техники классу энергоэффективности | Маркировка: 1. А+++ 2. А++ 3. А+ 4. А Класс энергоэффективности: А. хороший уровень Б. высокий уровень В. очень высокий уровень Г. наивысший уровень |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | На чём базируется ресурсный подход к оценке стоимости энергоаудита? | - |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 15 | Каково содержание понятия "энергетиче-ское обследование"? |  |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 16 | Что понимается под термином "отопительный эффект прибора"? |  |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 17 | Что является целью закона №261-ФЗ? |  |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин |
| 18 | На чём базируется затратный подход к оценке стоимости энергоаудита? |  |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Какой из следующих методов помогает сократить потребление энергии в здании? | А) Увеличение площади окон Б) Установка энергоэффектив-ных систем отопления В) Использование обычных ламп Г) Улучшение теплоизоляции |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин. |
| 20 | Какие классы энергоэффек-тивности бытовой техники считают низкими | - A - B - D - E - F - G |  | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 3-5 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Энергоменеджмент и электромониторинг на предприятии

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электороэнергетика и электротехника

профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

ПК-4: Способен определять потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проведении энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

ПК-4.1: Определяет по результатам проведенных обследований технические возможности применения энергоэффективных технических решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах капитального строительства

Знания: современных и перспективных научно-обоснованных технологий энергосбережения, показателей энергоэффективности применительно к промышленным объектам, рекомендаций по определению эффективных режимов работы систем электроэнергетики Умения, навыки: разрабатывать энергетический паспорт промышленного объекта владеть основами заключения и выполнения энергосервисного контракта

ПК-4.2: Собирает исходные данные по потреблению энергоресурсов на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных листов

Знания: требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики, системы энергетического менеджмента Умения, навыки: проводить и оформлять результаты энергетических обследований (энергоаудита), владеть навыком определения эффективных режимов работы электроустановок, электрических сетей и систем электроснабжения, промышленных объектов

ПК-4.3: Определяет эффективное, рациональное и комплексное техническое решение по применению энергоэффективных технологий для реализации энергосервисных мероприятий

Знания: требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики, системы энергетического менеджмента Умения, навыки: применять типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, владеть: технологиями и выработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности промышленных объектов

ПК-5: Способен создавать наиболее надежные послеаварийные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики

ПК-5.1: Оценивает текущий и прогнозируемый электроэнергетический режим энергосистемы с целью принятия решения о реализации мер по созданию наиболее надежной послеаварийной схемы электрических соединений объектов электроэнергетики

Знания: законодательства в сфере энергосбережения, нормативных и перспективных показателей энергетической эффективности; совокупности правил, методов, мероприятий и технологий обеспечения энергосбережения и энергетической эффективности Умения, навыки: определять и анализировать показатели энергетической эффективности промышленных объектов, владеть: навыком определения потенциала энергосбережения и оформления энергетического паспорта

ПК-5.2: Прогнозирует электроэнергетический режим энергосистемы при изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств

Знания: механизмов государственного регулирования и поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Умения, навыки: определять и анализировать показатели энергетической эффективности промышленных объектов; владеть методами управления программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ПК-5.3: Оценивает эффективность управляющих воздействий при изменении эксплуатационного состояния или технологического режима работы линий электропередачи, оборудования, устройств

Знания: нормативно-методического обеспечения оценки уровня энергосбережения; Умения, навыки: выбирать и обосновывать мероприятия и технологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности; владеть: технологиями и выработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности промышленных объектов;

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикато-ра) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какой вид рекламы используется при решении задачи, направленной на то, чтобы уверить потребителей в правильности их выбора? | - напоминающая - сравнительная реклама - информативная реклама - подкрепляющая реклама | 4 | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | К какому виду энергетических ресурсов предприятия следует отнести ресурсы, получаемые в виде побочных продуктов основного и вспомогательного производства в различных технологиях? | - вторичные - не возобновляемые - первичные - возобновляемые | 1 | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3 | Какой вид рекламы используется при решении задачи, направленной на то, чтобы сформировать предпочтение к марке товара? | - подкрепляющая реклама - информативная реклама - убеждающая - сравнительная реклама | 3 | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4 | Какой аспект энергетического менеджмента предполагает формирование заинтересованности персонала предприятия в проведении мероприятий по энергосбережению? | - маркетинговый - мотивационный - организационный-информационный | 3 | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 5 | На какой стадии управления инвестиционным проектом формулируется общая миссия проекта: | - реализация проекта - мониторинг - планирование процесса реализации проекта - прогнозная оценка инвестиционных возможностей - контроль - завершение проекта - начальная | 7 | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Последовательность выполнения этапов энергоменедж-мента | 1)строительствао 2) эксплуатация промышленных предприятий 3)проектирование | 3-1-2 | ПК-4, ПК-5 | З, В | 5-10 мин. |
| 7 | Порядок определения расходной части электробаланса активной электроэнергии по статьям расхода | 1. потери электроэнергии в элементах системы электроснабжения (трансформаторах, реакторах, линиях); 2. прямые затраты электроэнергии на основной технологический процесс с выделением полезного расхода на выпуск продукции без учета потерь в различных звеньях энергоемкого оборудования производства (электрических печах, компрессорных и насосных установках); 3. косвенные затраты электроэнергии на основной технологический процесс, вследствие его несовершенства или нарушения технологических норм; 4. отпуск электроэнергии посторонним потребителям (столовым, клубам, магазинам). 5. затраты электроэнергии на вспомогательные нужды (вентиляцию помещений цехов, цеховой транспорт, освещение); | 2-3-5-1-4 | ПК-4, ПК-5 | З, В | 5-10 мин. |
| 8 | Последовательность предоставления данных исходной информации для составления и анализа энергетического баланса предприятия | 1.перечень и характеристики основного энергоиспользующего оборудования 2. данные о работах по рациональному использованию энергии на предприятии 3.общие производственные и энергетические характеристики предприятия (объемы и номенклатура выпускаемой продукции, ее себестоимость с выделением энергетической составляющей и т.п.) 4. описания схемы материальных и энергетических потоков 5. данные о расходах энергоносителей | 3-4-1-5-2 | ПК-4, ПК-5 | З, В | 5-10 мин. |
| 9 | Последовательнос ть действий при вводе энергосбережения в общую политику развития региона | 1.выполнить проектные работы под реализацию разработанного комплекса мероприятий и механизмов программы 2. провести мониторинг параметров энергоэффективности, проанализировать полученные результаты и на основании анализа выполнить корректировку программы 3. необходимо разработать программу энергосбережения, увязанную по целям и задачам в общий контекст развития региона 4. внедрить технические решения, стимулирующие нормативные и финансово-экономические механизмы | 2-4-1-3 | ПК-4, ПК-5 | З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соответствие названий уровням энергетического менеджмента | Названия 1.энергетический менеджмент микроуровня 2.энергетический менеджмент макроуровня Уровни А. управление рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов на межгосударственном, внутригосударственном, областном, районном, городском, отраслевом уровнях Б. соответствует управление на уровне предприятия, учреждения, фирмы, организации | 1Б, 2А | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11 | Соответствие буквенного обозначения классу энергоэффективности МКД (СНИП 23-02 - 2004) для новых и реконстуированных зданий: | Буквенное обозначение 1.A 2.B 3. C Класс энергоэффективности МКД для новых и реконстуированных зданий: А. Нормальный Б. Очень высокий В. Высокий | 1-Б, 2-В, 3-А | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12 | Соответствие буквенного обозначения классу энергоэффективности МКД (СНИП 23-02 - 2004) для существующих зданий: 1.D 2.E | Буквенное обозначение 1.D 2.E Класс энергоэффективности МКД для существующих зданий: А. Очень низкий Б. Низкий | 1-Б, 2-А | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 13 | Соответствие наименования энергетического ресурса единице измерения: | Наименования энергетического ресурса 1.Электрическая энергия 2. Тепловая энергия 3. Холодная вода 4.Горячая вода Единица измерения А. тыс. куб. м/ Гкал Б. тыс. куб. м В. тыс. кВт•ч Г. Гкал | 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Группа методов стимулирования, где главная цель – экономия денег покупателя - это… | - | Активное предложение | ПК-4, | У, З, В | 5-10 мин. |
| 15 | На начальной стадии управления инвестиционным проектом формулируется… | - | Общая миссия проекта: | ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 16 | … виды изменений затрагивают базовые основы развития компании | - | Оперативно-организационные | ПК-4, | У, З, В | 5-10 мин. |
| 17 | Нормы …устанавливаются ГОСТ 13109-97 | - | Нормы качества электриче-ской энергии | ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 18 | Вероятностный метод – это… | - | Метод анализа рисков | ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Что понимается под термином "неактивные составляющие мощности"? | - малоиспользуемые составляющие - мощности, которые трудно вовлечь в производственный процесс - реактивная мощность и мощность искажений - составляющие пассивных элементов электрических цепей | реактивная мощность и мощность искажений | ПК-4, ПК-5 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 20 | Сети высокого напряжения это: | 1. 110 кВ 2. 220 кВ 3. 1150 кВ 4. 750 кВ | 1. 110 кВ 2. 220 кВ Согласно классификации напряжений электросетей к сетям высокого напряжения относят питающий сети в диапазоне110-220 вВ |  | У, З, В | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Технический иностранный язык

(продвинутый уровень)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль «Энергосбережение и энергоэффективность»

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 - Применяет современные коммуникативные технологии

Знает современные коммуникативные технологии.

Умеет выбирать и использовать современные коммуникативные технологии.

Владеет навыками применения современных коммуникативных технологий.

УК-4.2 - Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Знает устные и письменные формы деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Умеет выбирать и использовать устные и письменные формы деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Владеет навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3 - Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Знает правила представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Умеет представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

Владеет навыками представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |

- Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

- Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание закрытого типа с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

1 семестр

| № п/п | Текст задания | Варианты ответов / последовательность ответов | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) | Код планируемых результатов обучения по дисциплине | Время выполнения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совокупность подходов, инструментов и методов, предназначенных для лексико-грамматического анализа, декодирования иноязычного текста это … | а)renaming б)translation в)presentation г)rewriting | А | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 2. | Главными источниками профессиональной терминологии являются: | а) интернет и подключенные к нему устройства; б) соцсети, блоги и СМИ; в) данные компаний: транзакции, профили клиентов; г) иностранные словари разных типов; | В | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 3. | Что такое термин? | a) это слова или словосочетания, которые имеют лингвистические свойства. б) это фразы в) это фирменные названия | А | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| 4. | Какие термины представляют собой большую трудность для перевода? | a) аббревиатура б) сокращения в) термины-неологизмы | А | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 1-3 мин. |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Put words into right order to compose a sentence: | 1) socially; 2) demanded; 3) legal jobs; 4) are | 3. legal jobs 4. are 1. socially 2. demanded Legal jobs are socially demanded. | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 6. | Put words into right order to compose a general question: | 1) you 2) study. 3) do 4) a foreign language 5) professionally | 3. do 1.you 2. study. 4. a foreign language 5.professionally Do you study a foreign language professionally? | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 7. | Put words into right order to compose a negative sentence: | 1) didn’t ; 2) we; 3) speaking; 4) year; 5) practice; 6) last; 7) have | 2. We 1.didn’t 7.have 3.speaking 5.practice 6.last 4.year We didn’t have speaking practice last year. | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 8. | Put words into right order to compose a subject question: | 1) yesterday; 2) spoke; 3) to; 4) who; 5) her; 6) about; 7) job; 8)you | 4. Who 2. spoke 3.to 8.you 6.about 7.job 1.yesterday Who spoke to you about job yesterday? | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |
| 9. | А. разумный; Б. умный; В. высокомерный; Г. деликатный | 1. sensible; 2. sensitive; 3. mean; 4. intelligent; | А=1 Б=4 В=3 Г=2 | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 10. | А. a lawyer; Б.a law; В. a policeman; Г. a crime; | 1. a rule or regulation; 2.a legal professional 3. any violation the law; 4. a law enforcement officer; 5.a passer-by; | A=2 Б=1 В=4 Г=3 | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 11. | A. ugly; Б. hard; В. young; Г. wide; Д. generous; | 1. narrow; 2. easy; 3. greedy; 4. old; 5. nice | А=5 Б=2 В =4 Г=1 Д=3 | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин. |
| 12. | A. Высшее образование; Б. постоянная работа; В. студент 1 курса; Г. аграрный университет; Д. иностранный язык; | 1. a foreign language; 2. a permanent job; 3. an agrarian university; 4. a first year student; 5. a higher education; | A=5 Б=2 В=4 Г=3 Д=1 | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | I …just ….(translate) my scientific report into English. |  | I have just translated my scientific report into English. Время Present Perfect, слово маркер – just, образование времени – вспомогательный глагол to have + 3 форма смыслового глагола | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 14. | She is the….(experienced) professional I … ever (see). |  | She is the most experienced professional I have ever seen. Превосходная степень многосложного прилагательного. Время Present Perfect, слово маркер – just, образование времени – вспомогательный глагол to have + 3 форма смыслового глагола | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 15. | While I …(wait) for him I (look) through the magazines |  | While I was waiting for him I was looking through the magazines. Используется Past Continuous Tense для обозначения параллельных действий | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 16. | While I was on holiday, my camera … (to steal) from my hotel room. |  | While I was on holiday, my camera was stolen from my hotel room. Использование Passive Voice в Past Simple обосновано тем, что в данной конструкции подлежащее не является действующим лицом | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| Тип задания: задание комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Hands should be washed before which of the following activities: | а) using restroom;’ б) starting work; в) smokig; г) sneezing or coughing; | б) before starting work Обоснования: In all other situations hands should be washed AFTER | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 18. | Disposable gloves should be changed: | а) after you handled. raw food and before you handle cooked food; б) if they are torn; в) before you start a different task; г) all of the above; | г) All of the above Обоснования: Every situation requires to change disposable gloves. | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 19. | As a foodhandler, you must report about an illness to your manager, especially if you have: | а) diarrhea; б) vomiting; в) some throat with fever; г) all of the above; | г) All of the above Обоснования: I’m a foodhandler. So, every situation requires to report | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |
| 20. | Raw food should be stored: | а) above cooked and ready-to-eat food; б) on the same shelf as cooked and ready-to-eat food; в) separately from cooked and ready-to-eat food; г) behind cooked and ready-to-eat food. | в) separately from cooked and ready-to-eat food; Обоснования: It is the correct answer to escape contamination | УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3 | У, З, В | 5-10 мин |

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации других типов и видов

Практико-ориентированные задачи

1.Из большого количества предложений вакансий Вы выбрали одно и хотите устроиться на работу в интересующую Вас фирму. Вам предстоит разговор с представителем фирмы. Какие вопросы Вы бы ему задали? (12-15 предложений).

2.Вы беседуете с выпускником бакалавриата. Он сомневается, нужно ли ему продолжить обучение в магистратуре. Поделитесь опытом своего обучения в магистратуре, расскажите о преимуществах и недостатках. (12-15 предложений).

3.Вам предстоит пройти собеседование при устройстве на работу в престижную фирму. Представьтесь и расскажите о своих сильных сторонах характера, и чем вы можете выгодно отличаться от других соискателях. (12-15 предложений).

4.Вам необходимо пройти собеседование, но до этого Вы должны представить свое резюме, пожалуйста, расскажите, чтобы Вы хотели написать в нем о себе, чтобы получить это место работы. (12-15 предложений).

5.Вы участвуете в работе международной конференции. Тема вашего доклада: «Вклад инженера в решение экологических проблем». Озвучьте главные тезисы вашего доклада. (12-15 предложений).

6.Вы участник международного форума «Развитие сельского хозяйства в условиях экономического кризиса». В форме тезисов озвучьте значение профессии инженера для сельского хозяйства. (12-15 предложений).

7.Вас пригласили на собеседование в фирму по закупке сельскохозяйственного оборудования. Докажите, что вы хорошо разбираетесь в сельскохозяйственной технике. Расскажите о видах сельскохозяйственных машин и типах двигателей. (12-15 предложений).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Философия научных исследований

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

- Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать: сущностные положения проблемы как эпистемологического концепта, так и механизмы и методики поиска, анализа и синтеза концептуально

Уметь: анализировать проблемную ситуацию, выделять ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи

Владеть: методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них

УК-1.2: Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации по проблемной ситуации

Знать: роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию

Уметь: работать с первоисточниками, использовать их при написании научной работы и подготовке к учебным занятиям, проводить комплексный анализ проблемной ситуации

Владеть: навыками грамотного и эффективного описания результатов наблюдений и экспериментов, навыками применения математических методов в научном исследовании

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях

Знать: методики стратегического мышления постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах обработки информации в проблемных ситуациях

Уметь: применять критический подход при анализе и оценке научных гипотез и предположений в проблемных ситуациях

Владеть: навыками самостоятельного экспериментального исследования явлений

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

ОПК-2.1: Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи

Знать: методики проведения экспериментальных исследований объектов и систем в сфере профессиональной деятельности

Уметь: составлять планы проведения активных и пассивных экспериментов на физических, математических и реальных объектах

Владеть: современными методами статистической обработки результатов экспериментальных исследований

ОПК-2.2: Проводит анализ полученных результатов

Знать: методы обработки экспериментальных данных, основные положения теории вероятностей и математической статистики

Уметь: собирать и обобщать данные, необходимые для разработки рекомендаций по повышению надежности и устойчивости объектов и систем

Владеть: практическими навыками оценки погрешностей экспериментов

ОПК-2.3: Представляет результаты выполненной работы

Знать: основные способы обработки и представления экспериментальных данных; ГОСТы и правила публикации источников, возможности и сложности их применения в электронном формате

Уметь: анализировать, синтезировать основные показатели функционирования энергетических систем и прогнозировать их техническое состояние; выбирать оптимальную в каждом конкретном случае процедуру проведения технико- экономического анализа и наиболее уместную форму представления результатов и их интерпретации; принимать экономически и технически обоснованные решения в области организации и планирования производства; получать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций

Владеть: навыками сбора и анализа данных, необходимых для формирования законченного представления об объекте исследования; методами оценки эффективности принимаемых решений; приемами компьютерной презентации

- Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного(нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и обоснованием выборов ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3.Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение зданий в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | - ин. |

4.Сценарии выполнения тестовых заданий.

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа с | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

| № п/п | Текст задания |  |  | Варианты ответов / последовательность ответов |  |  | Правильный ответ (ключ) | Код компетенции (индикатора) |  |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  | Время выполнения (мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Как соотносятся объект и предмет исследования… |  |  | А. не связаны друг с другом Б. объект содержит в себе предмет исследования В. объект входит в состав предмета исследования Г. нет верного ответа |  |  | Б | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З, У |  | 1-3 мин. |  |
| 2. | Выбор темы исследования определяется… |  |  | А. актуальностью Б. отражением темы в литературе В. интересами исследователя Г. интересами научного руководителя |  |  | В | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2 |  |  | З, У |  | 1-3 мин. |  |
| 3. | Формулировка цели исследования отвечает на вопрос… |  |  | А. что исследуется? Б. для чего исследуется? В. кем исследуется? Г. почему исследуется? |  |  | Б | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У |  | 1-3 мин. |  |
| 4. | Задачи представляют собой этапы работы… |  |  | А. по достижению поставленной цели Б. дополняющие цель В. для дальнейших изысканий Г. для формулировки практических рекомендаций |  |  | А | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 1-3 мин. |  |
| 5. | Методы, задающие генеральную стратегию исследования, но не определяющие окончательный результат, называются… |  |  | А. дисциплинарные Б. философские В. общенаучные Г. частнонаучные |  |  | Б | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 1-3 мин. |  |
| 6. | Признаком научного исследования является: |  |  | А. опровержимость Б. проверяемость В. субъективность Г. нет верного ответа |  |  | Б | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 1-3 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установите последовательность логики научного исследования: |  |  | 1) Исследовательский этап 2) Оформительско-внедренческий этап 3) Постановочный этап |  |  | 3. Постановочный этап 1. Исследовательский этап 2. Оформительско-внедренческий этап | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 5-10 мин. |  |
| 8. | Расположите понятия используя дедуктивный метод (от общего к частному) |  |  | 1) биосфера 2) организм 3) природа 4) биоценоз |  |  | 3. природа 1. биосфера 4. биоценоз 2. организм | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З, У, В |  | 5-10 мин. |  |
| 9. | Укажите правильную последовательность элементов в структуре научной теории с позиции классической науки: |  |  | 1) идеализированные объекты 2) методологические принципы 3) фундаментальные понятия и принципы 4) способы доказательства |  |  | 3. фундаментальные понятия и принципы 1. идеализированные объекты 2. методологические принципы 4. способы доказательства | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З |  | 5-10 мин. |  |
| 10. | Укажите правильную иерархию элементов научного знания используя индуктивный метод: |  |  | 1) теория 2) факт 3) тип науки 4) область науки |  |  | 2. факт 1. теория 4. область науки 3. тип науки | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З, У, В |  | 5-10 мин. |  |
| 11. | Расположите перечисленные формы научного познания в соответствии с последовательностью, которая имеет место в реальном процессе научного познания: |  |  | 1) теория 2) факты 3) проблема 4) гипотеза |  |  | 3) проблема 2) факты 4) гипотеза 1) теория | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Найдите соответствия между методами исследования и видами исследования: |  |  | Методы исследования: А Теоретические Б Эмпирические Виды исследования: 1. Анализ 2. Опыт 3. Синтез 4. Эксперимент 5. Индукция 6. Дедукция |  |  | А = 1 3 5 6 Б = 2 4 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 5-10 мин. |  |
| 13. | Соотнесите научные труды и их авторов: |  |  | Научные труды: А «Рассуждение о методе» Б «Структура научных революций» В «Открытое общество и его враги» Г «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» Авторы: 1. К. Поппер 2. Р. Декарт 3. Т. Кун 4. И. Лакатос |  |  | А = 2 Б = 3 В = 1 Г = 4 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З |  | 5-10 мин. |  |
| 14. | Какое определение истины соответствует исторической эпохе: |  |  | Определение: А Истина — это соответствие чувств и идей фактам. Б Истина — это проявление идеи (Платон) или сущности (Аристотель) В Бог, вот что является истиной. Г Истина — это открывающаяся сущность вещи (герменевтика) Историческая эпоха 1. Античность 2. Средние века 3. Новое время 4. ХХ век |  |  | А = 3 Б = 1 В = 2 Г = 4 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З |  | 5-10 мин. |  |
| 15. | Соотнесите философский метод и имя философа, который его разрабатывал: |  |  | Философский метод: А Рационалистический метод Б Диалектический метод В Опытно-индуктивный метод Г Феноменологический метод Д Диалектико-материалистический метод Философ: 1. Платон 2.Ф. Бэкон 3. Р. Декарт 4. К. Маркс 5. Э. Гуссерль |  |  | А = 1 Б = 3 В = 2 Г = 5 Д = 4 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, |  |  | З, У |  | 3-5 мин. |  |
| 16. | Установите соответствие между теориями и группами понятий: |  |  | Теории: А Теория систем Б Синергетика В Диалектика Г Герменевтика Группы понятий: 1. Противоречие, отрицание, развитие 2. Нелинейность, бифуркация, диссипативная система 3. Структура, элемент, целостность 4. Язык, текст, истолкование |  |  | А = 3 Б = 2 В = 1 Г = 4 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 |  |  | З, У, В |  | 3-5 мин. |  |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | В чем сущность основных гносеологических стратегий? |  | - |  | Познавательный оптимизм, агностицизм, скептицизм |  | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 | З, У, В |  |  | 5-10 мин. |  |
| 18. |  |  | Чем наука отличается от ненауки? |  | - |  | Повторяемость (возпроизводимость) результатов |  | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 | З, У, В |  |  | 5-10 мин. |  |
| 19. |  |  | Что является объектом науки? |  | - |  | Область, сфера знаний, явление, процесс, в рамках которого будет проводиться исследование. |  | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 | З, У, В |  |  | 5-10 мин. |  |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенного с последующим объяснением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Выберите формулировку для принципа соответствия: 1. Все в природе соответствует себе. 2. Необходимо упрощать все рассматриваемые явления. 3. Никакая новая теория не может быть справедливой, если она не содержит в качестве предельного случая старую теорию, относящуюся к тем же явлениям. 4. Все процессы в мире необходимо рассматривать совместно. |  |  |  | 3. Никакая новая теория не может быть справедливой, если она не содержит в качестве предельного случая старую теорию, относящуюся к тем же явлениям. Обоснование: Принцип соответствия в методологии науки — утверждение, что любая новая научная теория должна включать старую теорию и ее результаты как частный случай. |  |  | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 |  |  | З, У |  | 5-10 мин. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине

Основы социализации личности

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

1. Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-6.1: Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития

Знать: виды и теории социализации

Уметь: использовать систему знаний в области социализации личности

Владеть: навыками в области саморазвития и образования

УК-6.2: Управляет своим временем, выстраивает и реализует траекторию саморазвития

Знать: основные стадии и этапы процесса социализации

Уметь: использовать полученные знания о процессе социализации для выстраивания траектории саморазвития

Владеть: навыками выявления и профилактики асоциальных явлений, конструктивного в девиантном поведении и разработки программы ресоциализации

УК-6.3: Совершенствует и реализует траектории саморазвития на основе принципов самооценки и образования в течение всей жизни

Знать:  особенности процесса социализации

Уметь: использовать систему знаний в области социализации личности

Владеть: использовать систему знаний в области социализации личности

2. Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания

по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации

| № п/п |  | Текст задания |  |  |  |  |  | Варианты ответов / последовательность ответов |  |  |  |  |  | Правильный ответ (ключ) |  | Код компетенции (индикатора) |  |  |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время выполнения (мин.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Что из перечисленного не относится к механизмам социализации: |  |  |  |  |  | а) Подражание, имитация б) Полоролевая идентификация в) Индивидуализация г) Конформность |  |  |  |  |  | Г |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность людей, выступающая субъектом исторического процесса, - это: |  |  |  |  |  | а) социальная группа; б) социальная общность; в) общественный класс. |  |  |  |  |  | В |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения взамен старых – это |  |  |  |  |  | а) социализация б) ресоциализация в) десоциализация г) интериоризация |  |  |  |  |  | Б |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Социальное существо, включенное в общественные отношения и являющееся деятелем общественного развития |  |  |  |  |  | а) индивид б) личность в) индивидуальность г) психотип |  |  |  |  |  | Б |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
|  | К агентам первичной социализации можно отнести: |  |  |  |  |  | а) бабушек и дедушек; б) коллег по работе; в) однокурсников. |  |  |  |  |  | А |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Процесс социализации означает: |  |  |  |  |  | а) привыкание к условиям жизни б) формирование личностных и гражданских качеств личности в) формирование научного мировоззрения г) внезапное, насильственное изменение |  |  |  |  |  | Б |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 1-3 мин. |  |  |  |  |  |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом по зрению при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  |  |  |  | 1) Обеспечить доступ к информации и документам в формате доступном для инвалида по зрению (предоставить информацию в аудиоформате, в брайле или через специализированные программы). 2) Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по зрению (предоставить адаптивные технологии, организовать удобное освещение и расположение мебели). 3) Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ. 4) Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности зрительной недостаточности (использовать четкие и ясные формулировки, предоставлять информацию устно при необходимости). 5) Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по зрению для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  |  | 2. Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по зрению. 1. Обеспечить доступ к информации и документам в формате доступном для инвалида по зрению. 3. Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ. 4. Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности зрительной недостаточности 5. Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по зрению для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |
|  |  | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом с нарушением опорно-двигательного аппарата при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  |  |  |  | 1) Провести оценку доступности рабочего места для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата (обеспечить доступность рабочего стола, стула, возможность передвижения по офису, наличие специализированных устройств). 2) Предоставить доступ к информации и документам без использования лестниц и препятствий (обеспечить доступ к документам в электронном формате, использовать специальные устройства для переноса и доступа к материалам). 3) Обеспечить доступ к инвалидному транспорту и удобному парковочному месту (организовать доступное парковочное место для инвалидного транспорта, обеспечить доступный подъезд к офису). 4) Организовать процесс коммуникации и сотрудничества с учетом особенностей двигательных возможностей инвалида (предоставить возможность удаленной работы, организовать командные встречи с учетом доступности для инвалида). 5) Предоставить обучение и поддержку по использованию специализированных устройств и технологий для облегчения выполнения рабочих задач. |  |  |  | 1. Провести оценку доступности рабочего места для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. 2. Предоставить доступ к информации и документам без использования лестниц и препятствий. 3. Обеспечить доступ к инвалидному транспорту и удобному парковочному месту. 4. Организовать процесс коммуникации и сотрудничества с учетом особенностей двигательных возможностей инвалида. 5. Предоставить обучение и поддержку по использованию специализированных устройств и технологий. |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |
|  |  | Для эффективного взаимодействия с инвалидом по слуху при приеме на работу необходимо соблюдать определенную последовательность действий: |  |  |  |  |  | 1) Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по слуху. 2) Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ для инвалидов по слуху. 3) Обеспечить доступ к информации и коммуникации в формате доступном для инвалида по слуху. 4) Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности инвалидности по слуху. 5) Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по слуху для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  |  | 1. Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по слуху. 3. Обеспечить доступ к информации и коммуникации в формате доступном для инвалида по слуху. 2. Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ для инвалидов по слуху. 4. Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности инвалидности по слуху. 5. Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по слуху для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |
|  |  | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом с аутизмом при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  |  |  |  | 1) Провести регулярные обратные связи и оценки, чтобы адаптировать рабочую среду и процессы под потребности инвалида с аутизмом. 2) Провести обучение персонала по пониманию особенностей аутизма и специфике взаимодействия (ознакомить с методами коммуникации, поддержки и адаптации). 3) Установить четкие правила и ожидания, предоставив структурированную среду работы (предложить расписание и план дня, использовать визуальные подсказки и инструкции). 4) Обеспечить возможность использования индивидуальных адаптивных технологий и методов работы (предоставить доступ к специализированным программам и инструментам при необходимости). 5) Создать безбарьерную среду на рабочем месте, учитывая особенности аутизма (предоставить тихое и спокойное место, минимизировать яркие световые и звуковые раздражители). |  |  |  | 2. Провести обучение персонала по пониманию особенностей аутизма и специфике взаимодействия. 3. Установить четкие правила и ожидания, предоставив структурированную среду работы. 4. Обеспечить возможность использования индивидуальных адаптивных технологий и методов работы. 5. Провести регулярные обратные связи и оценки, чтобы адаптировать рабочую среду и процессы под потребности инвалида с аутизмом. 1. Создать безбарьерную среду на рабочем месте, учитывая особенности аутизма. |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соедините факторы социализации личности с их описанием: |  |  |  | 1. Семья 2. Школа 3. Друзья 4. СМИ А) Обеспечивает первичное воспитание, передачу культурных ценностей и социальных норм. Б) Играет важную роль в формировании социальных навыков и отношений, а также в выборе ценностей и интересов. В) Оказывает влияние на формирование мировоззрения и установок, представляя различные социокультурные модели. Г) Обеспечивает адаптацию к социальным требованиям, формирует роли и статусы в социуме. |  |  |  |  |  |  |  |  | А=1 Б=3 В=4 Г=2 |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности взаимодействия с инвалидом в трудовом коллективе - это комплекс вопросов, требующих соотнесения конкретных ситуаций с адекватными реакциями и действиями. Соотнесите описанные ситуации с наиболее подходящими способами взаимодействия. |  |  |  | А. Инвалид нуждается в адаптации рабочего места или инструментов работы. Б. Инвалид выражает желание развиваться профессионально и просит поддержки. В. Инвалид часто опаздывает на работу из-за осложнений со здоровьем. Г. Инвалид чувствует себя изолированным от коллектива из-за отсутствия общения. Способы взаимодействия: 1. Предоставление специализированных инструментов и условий труда. 2. Организация профессиональных тренингов и обучения. 3. Гибкий график работы и возможность удаленной работы. 4. Социальная интеграция и организация общения с коллегами. |  |  |  |  |  |  |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  | УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие с инвалидом в трудовом коллективе требует понимания и уважения к их правам и достоинству. Соотнесите приведенные ситуации с наиболее подходящими действиями для поддержки инвалидов. |  |  |  | А. Инвалид просит о переработке для выполнения задания из-за своих физических ограничений. Б. Инвалид выражает желание участвовать в проекте, который требует активной физической активности. В. Инвалид чувствует себя изолированным из-за недостаточного понимания и поддержки со стороны коллег. Г. Инвалид просит помощи в доступе к информации из-за своих зрительных или слуховых ограничений. Действия для поддержки: 1. Обсуждение возможности изменения рабочих условий и перераспределения задач. 2. Поиск альтернативных способов вовлечения инвалида в проекты и задачи. 3. Организация мероприятий по повышению осведомленности и понимания о вопросах инвалидности. 4. Предоставление технических средств и помощи для облегчения доступа к информации. |  |  |  |  |  |  |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У, З, В |  |  |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соедините типы социальных групп с их описанием: |  |  |  | 1. Первичные группы 2. Вторичные группы 3. Формальные группы 4. Неформальные группы А) Малые, интимные группы, в которых члены взаимодействуют непосредственно и регулярно. Б) Большие группы, где взаимодействие членов чаще всего более поверхностное и временное. В) Созданные на основе официальных правил и целей, обычно с целью достижения определенных целей. Г) Основаны на неофициальных, неформальных связях и обычно служат для удовлетворения социальных и эмоциональных потребностей. |  |  |  |  |  |  |  |  | А=1 Б=2 В=3 Г=4 |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | У,З,В |  |  |  |  |  | 3-5 мин. |  |  |  |  |  |  |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Какой основной принцип инклюзии следует учитывать при взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями здоровья? |  |  |  |  |  | - | Обеспечение равноправного участия всех сотрудников в рабочей среде независимо от их ограниченных возможностей здоровья. |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  |  | 7 мин. |  |  |  |
| 16 |  |  | Какие виды ограниченных возможностей здоровья могут встречаться среди сотрудников? |  |  |  |  |  | - | Физические (ограниченная мобильность), когнитивные (проблемы с памятью), сенсорные (проблемы с зрением или слухом), психоэмоциональные |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  |  | 7 мин. |  |  |  |
| 17 |  |  | Какие виды адаптации рабочего места помогают сотрудникам с ограниченными возможностями здоровья быть более эффективными? |  |  |  |  |  | - | Установка специального оборудования (подъемные столы или специальные кресла), использование адаптивных технологий, которые позволяют сотрудникам с ОВЗ эффективно выполнять свои задачи |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  |  | 10 мин. |  |  |  |
| 18 |  |  | Какие специфические характеристики организации трудового процесса следует учесть для инклюзивной среды работы? |  |  |  |  |  | - | Гибкость и адаптивность (графики работы, дистанционная работа, альтернативные способы коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  |  | 10 мин. |  |  |  |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  | Что является факторами социализации личности? | А) Генетические особенности Б) Семейное воспитание В) Цвет волос Г) Воздействие окружающей среды |  |  |  |  |  | А) Генетические особенности Б) Семейное воспитание. Генетические особенности могут влиять на некоторые аспекты личности, такие как темперамент и склонность к определенным поведенческим чертам. Семейное воспитание также имеет огромное значение, поскольку семья является первой и наиболее важной социальной средой, в которой формируется личность человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  | 5 мин. |  |  |
| 20. |  |  |  | Какие аспекты влияют на социализацию личности во взрослом возрасте? | А) Религиозные убеждения Б) Музыкальные предпочтения В) Работа и профессиональное окружение Г) Цвет глаз |  |  |  |  |  | А) Религиозные убеждения В) Работа и профессиональное окружение. Религиозные убеждения могут продолжать оказывать влияние на личность взрослого человека, определяя его ценности и моральные установки. Работа и профессиональное окружение имеют большое значение, поскольку они определяют социальный статус, общение и цели в жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 |  |  |  |  |  | З, У, В |  |  |  |  |  | 5 мин. |  |  |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине

Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях

профессиональной деятельности

(наименование дисциплины)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Энергосбережение и энергоэффективность

(шифр и наименование ОПОП ВО)

1. Перечень компетенций, индикаторов компетенций и дескрипторов:

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Организует и руководит командой

Знать: теоретические основы адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности, этические основы социального взаимодействия с лицами ОВЗ и социальные нормы.

Уметь: применять  этические и социальные нормы при взаимодействии с лицами ОВЗ и инвалидами

Владеть: навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

УК-3.4: Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Знать: понятие инклюзии, квалифицирует поведенческие девиации (включая аддиктивное поведение) у лиц с ограниченными возможностями здоровья современные подходы к исследованию социально-психологических проблем инвалидов в социальной и профессиональной

Уметь: применять  базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.

Владеть: навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

2. Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания

по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тип заданий | Указания по оцениванию для каждого типа заданий | Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа) |
| --- | --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание на установление последовательности | Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно» |
| Задание открытого типа | Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно». |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно». |

3. Уровни сложности оценочных материалов

| Наименование | Характеристика | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания | 1-3 мин. |
| Повышенный | Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом | 3-5 мин. |
| Высокий | Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом | 5-10 мин. |

4. Сценарии выполнения тестовых заданий

| Тип задания | Последовательность действий при выполнении задания |
| --- | --- |
| Задание с выбором правильного ответа | 1. Внимательно прочитать текст задания. 2. Внимательно прочитать список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ. |
| Задание на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135) |
| Задание на установление соответствия | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) |
| Задание открытого типа | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ. |
| Задание комбинированного типа с выбором одного (нескольких) правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор. |

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации

| № п/п | Текст задания |  |  | Варианты ответов / последовательность ответов |  |  | Правильный ответ (ключ) |  |  | Код компетенции (индикатора) |  |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  |  | Время выполнения (мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задания: задание с выбором правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социализация – это…? |  |  | а) процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его группы таким образом, что через формирование собственного Я проявляется уникальность индивида как личности б) скрытое, неявное протекание каких-либо процессов в) приспособление личности или социальных групп к условиям социального существования, процесс усвоения ими накопленного социального опыта, утверждение себя в системе общественных отношений г) система связей и отношений, объединяющих какое-то число индивидов или групп людей для достижения определенных целей |  |  | А |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 2 мин. |  |
| 2. | Процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения взамен старых – это |  |  | а) социализация б) ресоциализация в) десоциализация г) интериоризация |  |  | Б |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 1 мин. |  |
| 3. | Процесс социализации означает: |  |  | а) привыкание к условиям жизни б) формирование личностных и гражданских качеств личности в) формирование научного мировоззрения г) внезапное, насильственное изменение |  |  | Б |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 1 мин. |  |
| 4. | Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включённость ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это: |  |  | а) групповая интеграция б) образовательная интеграция в) коммуникация г) общение |  |  | А |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 1 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом по зрению при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  | 1) Обеспечить доступ к информации и документам в формате доступном для инвалида по зрению (предоставить информацию в аудиоформате, в брайле или через специализированные программы). 2) Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по зрению (предоставить адаптивные технологии, организовать удобное освещение и расположение мебели). 3) Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ. 4) Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности зрительной недостаточности (использовать четкие и ясные формулировки, предоставлять информацию устно при необходимости). 5) Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по зрению для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  | 2. Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по зрению. 1. Обеспечить доступ к информации и документам в формате доступном для инвалида по зрению. 3. Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ. 4. Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности зрительной недостаточности. 5. Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по зрению для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 3 мин. |  |
| 6. | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом с нарушением опорно-двигательного аппарата при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  | 1) Провести оценку доступности рабочего места для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата (обеспечить доступность рабочего стола, стула, возможность передвижения по офису, наличие специализированных устройств). 2) Предоставить доступ к информации и документам без использования лестниц и препятствий (обеспечить доступ к документам в электронном формате, использовать специальные устройства для переноса и доступа к материалам). 3) Обеспечить доступ к инвалидному транспорту и удобному парковочному месту (организовать доступное парковочное место для инвалидного транспорта, обеспечить доступный подъезд к офису). 4) Организовать процесс коммуникации и сотрудничества с учетом особенностей двигательных возможностей инвалида (предоставить возможность удаленной работы, организовать командные встречи с учетом доступности для инвалида). 5) Предоставить обучение и поддержку по использованию специализированных устройств и технологий для облегчения выполнения рабочих задач. |  |  | 1. Провести оценку доступности рабочего места для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. 2. Предоставить доступ к информации и документам без использования лестниц и препятствий. 3. Обеспечить доступ к инвалидному транспорту и удобному парковочному месту. 4. Организовать процесс коммуникации и сотрудничества с учетом особенностей двигательных возможностей инвалида. 5. Предоставить обучение и поддержку по использованию специализированных устройств и технологий. |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 5 мин. |  |
| 7. | Для эффективного взаимодействия с инвалидом по слуху при приеме на работу необходимо соблюдать определенную последовательность действий: |  |  | 1) Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по слуху. 2) Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ для инвалидов по слуху. 3) Обеспечить доступ к информации и коммуникации в формате доступном для инвалида по слуху. 4) Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности инвалидности по слуху. 5) Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по слуху для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  | 1. Подготовить рабочее место, учитывая потребности инвалида по слуху. 3. Обеспечить доступ к информации и коммуникации в формате доступном для инвалида по слуху. 2. Предоставить обучение и поддержку по использованию адаптивных технологий и программ для инвалидов по слуху. 4. Организовать процесс коммуникации, учитывая особенности инвалидности по слуху. 5. Провести оценку рабочего места и процессов взаимодействия с инвалидом по слуху для дальнейшего улучшения условий труда и адаптации. |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 5 мин. |  |
| 8. | С целью эффективного взаимодействия с инвалидом с аутизмом при приеме на работу необходимо следовать определенной последовательности действий: |  |  | 1) Провести регулярные обратные связи и оценки, чтобы адаптировать рабочую среду и процессы под потребности инвалида с аутизмом. 2) Провести обучение персонала по пониманию особенностей аутизма и специфике взаимодействия (ознакомить с методами коммуникации, поддержки и адаптации). 3) Установить четкие правила и ожидания, предоставив структурированную среду работы (предложить расписание и план дня, использовать визуальные подсказки и инструкции). 4) Обеспечить возможность использования индивидуальных адаптивных технологий и методов работы (предоставить доступ к специализированным программам и инструментам при необходимости). 5) Создать безбарьерную среду на рабочем месте, учитывая особенности аутизма (предоставить тихое и спокойное место, минимизировать яркие световые и звуковые раздражители). |  |  | 2. Провести обучение персонала по пониманию особенностей аутизма и специфике взаимодействия. 3. Установить четкие правила и ожидания, предоставив структурированную среду работы. 4. Обеспечить возможность использования индивидуальных адаптивных технологий и методов работы. 5. Провести регулярные обратные связи и оценки, чтобы адаптировать рабочую среду и процессы под потребности инвалида с аутизмом. 1. Создать безбарьерную среду на рабочем месте, учитывая особенности аутизма. |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | У,З,В |  |  | 5 мин. |  |
| Тип задания: задание на установление соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Особенности взаимодействия с инвалидом в трудовом коллективе - это комплекс вопросов, требующих соотнесения конкретных ситуаций с адекватными реакциями и действиями. Соотнесите описанные ситуации с наиболее подходящими способами взаимодействия. |  |  | А. Инвалид нуждается в адаптации рабочего места или инструментов работы. Б. Инвалид выражает желание развиваться профессионально и просит поддержки. В. Инвалид часто опаздывает на работу из-за осложнений со здоровьем. Г. Инвалид чувствует себя изолированным от коллектива из-за отсутствия общения. Способы взаимодействия: 1. Предоставление специализированных инструментов и условий труда. 2. Организация профессиональных тренингов и обучения. 3. Гибкий график работы и возможность удаленной работы. 4. Социальная интеграция и организация общения с коллегами. |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| 10. | Взаимодействие с инвалидом в трудовом коллективе требует понимания особых потребностей и ситуаций. Соотнесите описанные ситуации с наиболее подходящими формами поддержки. |  |  | А. Инвалид испытывает затруднения в передвижении по рабочему месту. Б. Инвалид часто сталкивается с недопониманием и предвзятыми отношениями со стороны коллег. В. Инвалид нуждается в специализированной медицинской помощи во время рабочего времени. Г. Инвалид хочет участвовать в корпоративных мероприятиях, но чувствует себя неудобно из-за ограничений. Формы поддержки: 1. Организация доступности рабочего пространства и адаптация рабочих мест. 2. Проведение обучающих сессий по вопросам взаимодействия и осознания собственных предубеждений. 3. Предоставление возможности консультации специалиста на месте работы. 4. Создание включительной атмосферы и разработка альтернативных вариантов участия в мероприятиях. |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| 11. | Взаимодействие с инвалидом в трудовом коллективе требует понимания и уважения к их правам и достоинству. Соотнесите приведенные ситуации с наиболее подходящими действиями для поддержки инвалидов. |  |  | А. Инвалид просит о переработке для выполнения задания из-за своих физических ограничений. Б. Инвалид выражает желание участвовать в проекте, который требует активной физической активности. В. Инвалид чувствует себя изолированным из-за недостаточного понимания и поддержки со стороны коллег. Г. Инвалид просит помощи в доступе к информации из-за своих зрительных или слуховых ограничений. Действия для поддержки: 1. Обсуждение возможности изменения рабочих условий и перераспределения задач. 2. Поиск альтернативных способов вовлечения инвалида в проекты и задачи. 3. Организация мероприятий по повышению осведомленности и понимания о вопросах инвалидности. 4. Предоставление технических средств и помощи для облегчения доступа к информации. |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| 12. | Для успешного взаимодействия с инвалидом в трудовом коллективе необходимо понимание и уважение к их потребностям и возможностям. Соотнесите приведенные ситуации с наиболее подходящими стратегиями поддержки. |  |  | А. Инвалиду необходимо пройти специальное обучение для выполнения новых задач. Б. Инвалид испытывает затруднения в общении из-за своей аутизма. В. Инвалиду требуется поддержка в оформлении документов для получения социальных льгот. Г. Инвалид выражает желание развиваться профессионально и участвовать в проектах. Стратегии поддержки: 1. Предоставление индивидуальных обучающих программ и ресурсов. 2. Организация обучения коллектива навыкам эмпатии и понимания особенностей общения с инвалидами. 3. Предоставление юридической консультации и помощи в оформлении документов. 4. Проведение профессиональных тренингов и обучающих программ для развития профессиональных навыков. |  |  | А = 1 Б = 2 В = 3 Г = 4 |  |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| Тип задания: задание открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст и запишите ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Содержание вопроса |  | Варианты ответов |  | Верный ответ |  | Код компетенции (индикатора) |  |  | Код планируемых результатов обучения по дисциплине |  |  | Время выполнения (мин.) |  |  |
| 13. |  | Какой основной принцип инклюзии следует учитывать при взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями здоровья? |  | - |  | Обеспечение равноправного участия всех сотрудников в рабочей среде независимо от их ограниченных возможностей здоровья. |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 7 мин. |  |  |
| 14 |  | Какие виды ограниченных возможностей здоровья могут встречаться среди сотрудников? |  | - |  | Физические (ограниченная мобильность), когнитивные (проблемы с памятью), сенсорные (проблемы с зрением или слухом), психоэмоциональные |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 7 мин. |  |  |
| 15 |  | Какие виды адаптации рабочего места помогают сотрудникам с ограниченными возможностями здоровья быть более эффективными? |  | - |  | Установка специального оборудования (подъемные столы или специальные кресла), использование адаптивных технологий, которые позволяют сотрудникам с ОВЗ эффективно выполнять свои задачи |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 10 мин. |  |  |
| 16 |  | Какие специфические характеристики организации трудового процесса следует учесть для инклюзивной среды работы? |  | - |  | Гибкость и адаптивность (графики работы, дистанционная работа, альтернативные способы коммуникации) |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 10 мин. |  |  |
| Тип задания: комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильных ответов из предложенных с последующим обоснованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите обоснованный ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью овладеть государственным образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися детьми, поэтому: |  | А. инклюзия не может носить массовый характер Б. инклюзия должна носить массовый характер В. инклюзия должна быть выборочной Г. инклюзия может носить вероятностный характер |  | Б. инклюзия должна носить массовый характер Вовлечение всех учащихся, включая детей с ОВЗ, в единый образовательный процесс |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| 18. |  |  | Социализация с точки зрения взаимоотношения личности и социума носит характер: |  | А. продольный Б. поперечный В. двусторонний Г. универсальный |  | В. двусторонний Взаимодействие личности и социума |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |
| 19. |  |  | Какое поведение является наиболее подходящим при взаимодействии с инвалидом по зрению? |  | А. Избегать контакта с инвалидом, чтобы не вызывать неловкость. Б. Предложить помощь, но не навязываться В. Постоянно напоминать об их ограничениях, чтобы они не забывали. Г. Проявить сочувствие и сострадание, не акцентируя внимание на их инвалидности. |  | Б) Предложить помощь, но не навязываться Г) Проявить сочувствие и сострадание, не акцентируя внимание на их инвалидности. Это способствует уважению к личной неприкосновенности инвалида и подчеркивает важность проявления сочувствия и поддержки |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 10 мин. |  |
| 20. |  |  | Регулярный, повторяющийся процесс, обусловленный взаимодействием индивидов, выполняющих социальные роли, называется: |  | А. социальным взаимодействием Б. социальным неврозом В. социальная почтительность Г. социальной психологией |  | А. социальным взаимодействием Это процесс обмена информацией, эмоциями, ресурсами и т. д. между индивидами в рамках социальных ролей. Этот процесс является регулярным и повторяющимся, так как социальные роли остаются постоянными в социальных структурах |  | УК-3.1 УК-3.4 |  |  | З, У, В |  |  | 5 мин. |  |